# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕67号

重庆奇新铝业有限公司：

你公司报送的铝合金产品均质热处理（项目编码：2403-500102-04-05-331373）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：清溪镇涪清路888号。

二、主要建设内容：租用重庆东升铝业有限公司现有厂房，新建1条铝合金产品均质热处理生产线，对天启铝业铝合金棒进行均质热处理。年热处理铝合金棒28000吨/年。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目无生产废水产生；生活污水依托东升铝业生活污水处理设施处理后经市政管网排入清溪镇污水处理厂。

（二）严格落实废气污染防治措施。

加热炉采用天然气加热，废气通过1根15米高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物应满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存库。不合格品交由天启铝业回收加工；设备维护产生的废矿物油、废油桶、含油棉纱手套等危险废物交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

废矿物油等液体物料贮存区地面应采取防渗措施并设置围堤或托盘，确保泄漏物料得到有效收集；天然气调压站应设置天然气检测报警装置；厂区应配备灭火器等消防设施。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废水新增化学需氧量、氨氮排放量分别为0.019吨/年、0.003吨/年；废气新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别为0.099吨/年、0.099吨/年、1.49吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年11月26日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。