# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2025〕11号

重庆金帆热处理有限公司：

你公司报送的金属表面热处理扩能项目（项目编码：2409-500102-04-02-369041）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：马武镇民协村四社。

二、主要建设内容：项目不新增占地，在现有厂房内新增6台渗碳炉，年处理齿轮3600吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

工件清洗废水经隔油处理后与生活污水一并进入厂区生化池处理，再进入马武镇污水处理厂深度处理。厂区排放口外排废水中pH、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、LAS等污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

渗碳炉炉气排气口设置自动点火助燃装置，渗碳炉产生的可燃废气应电点火燃烧后排放；厂界非甲烷总烃排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范暂存一般工业固废和危险废物。工件清洗产生的废桶等一般工业固废定期交由有能力单位回收利用；含油棉纱手套等危险废物交由有相应处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，并依法依规处置工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。

落实分区防渗措施，渗碳区、甲醇库房、甲醇罐区为重点防渗区，防渗性能应满足相应防渗要求；甲醇库房、甲醇罐区应设置燃气体报警仪，并设置围堰等收集措施。厂区应设置有有效容积不低于15m3的事故池及雨污切换阀，确保事故废水得到有效收集和处置；编制环境风险应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

本项目新增化学需氧量、氨氮排放量分别为0.024吨/年、0.003吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年2月26日

抄送：马武镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。