# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2025〕12号

太极集团重庆涪陵制药厂有限公司：

你公司报送的太极医药城二期建设项目（项目编码：2310-500102-04-01-648499）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区临港组团太极医药城B区。

二、主要建设内容：新建前处理车间、提取车间、车间罐组及配套的环保设施、公用工程等，生产醇提浸膏、水提浸膏、渗漉浸膏、水提醇沉浸膏共25640.75t。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

新建处理能力1200m3/d污水处理一座，同时依托现有已建成5000m3/d污水处理站，用于处理前处理淘洗废水、提取浓缩醇沉冷凝水、真空泵废水、药渣废水、乙醇回收精馏塔残液、设备清洗废水、地面冲洗水等生产废水和生活污水。废水经厂区污水处理站处理达标后通过园区污水管网进入龙桥污水处理厂深度处理。厂区废水总排口外排废水中pH、COD、SS、动植物油等应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，氨氮、色度、总磷、总氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），急性毒性、单位产品基准排水量用应满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

前处理车间破袋、拣选、切割、粗碎、粉碎、筛分废气经布袋除尘器处理后通过1根44m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。炮制废气经水喷淋处理后通过1根44m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。炒药机天燃气燃烧废气经44m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）。

1号提取车间投料废气经布袋除尘器处理后通过24m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。醇提、醇沉、渗漉废气经水洗+除雾+活性炭吸附处理后通过24m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃、TVOC等应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

2号提取车间投料废气经布袋除尘器处理后通过24m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。醇提、醇沉、渗漉废气经水洗+除雾+活性炭吸附处理后通过24m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃、TVOC等应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

乙醇回收车间精馏塔不凝气和乙醇储罐废气经水洗+除雾+活性炭吸附处理后通过24m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃、TVOC等应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及修改单要求。

污水处理站臭气经生物过滤系统处理后通过1根15m高排气筒排放，外排废中硫化氢、氨应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范暂存一般工业固废和危险废物。废包装材料、不合格产品、除尘灰、污水处理站污泥等一般工业固废定期交由有能力单位回收利用；废纯水滤芯由供应厂商定期更换回收；沾染化学品的废包装材料手套、废机油、废机油桶等等危险废物交由有相应处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。

落实分区防渗措施，危险废物贮存库、乙醇储罐区、乙醇精精馏塔区域、污水处理站、事故池为重点防渗区，防渗性能应满足相应防渗要求；生产废水管网应可视化；罐区设置围堰；乙醇回收车间精馏区设置收集井；厂区设可燃气体探测器、自动报警系统并设置喷淋、泡沫消防等消防设施；厂区设1座有效容积不小于1000m3事故池，并设置废水收集系统及切换装置确保事故废水得到有效收集；制定环境风险应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区总排放口，并设置在线监测装置，监测因子为流量、pH、COD、NH3-N；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

本项目废水中新增污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为40.1吨/年、6.74吨/年；废气中新增污染物二氧化硫0.855吨/年、氮氧化物2.246吨/年、非甲烷总烃10.574吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年2月26日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。