重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年11月6日——2024年11月12日。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/bm/sthjj/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涪陵衡生中医医院改扩建项目 | 重庆市涪陵区建涪路50号 | 重庆涪陵衡生中医医院有限公司 | 重庆市洁美洁环境工程有限公司 | 租赁面积1248m2的已建构筑物建设体检中心，布置口腔科、耳鼻咽喉科、眼科等科室，门诊综合楼1F原两间备用诊室改造为妇科和儿科科室，对住院部2F、4F进行改造，新增69张病床，改扩建后全院病床床位共有120张。依托现有食堂、附属用房、消防等辅助工程及污水处理站、医疗废物暂存间等环保工程。 | 废水：采用雨污分流制。雨水依托原有雨水管网系统排入市政雨水管网；食堂污水经隔油池处理，与生活污水、医疗废水一并经已建污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 废气：食堂油烟经已有油烟净化器处理后通过专用烟道引至门诊综合楼顶排放；备用柴油发电机废气通过机械通风换气引至楼顶排放；化粪池臭气及一体化处理设施臭气经紫外消毒、活性炭吸附除臭后通过已建导气管引至医院门诊综合楼顶排放；医疗废物暂存间设置有紫外灯消毒，并采取密闭贮存、及时清理措施减少臭气产生；检验科实验室废气经网格除雾+活性炭吸附处理后通过管道引至门诊综合楼楼顶排放。 噪声：选用低噪设备并合理布置，并采取基础减振、建筑隔声等措施降噪。 固废：生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。餐厨垃圾收集后交有资质单位转运处置。未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的输液瓶、输液管、废包装材料等一般工业固废定期交由有处理能力单位回收利用。医疗废物、特殊废液、废紫外线灯管、废活性炭等危险废物用专用容器分类单独收集后暂存于医疗废物暂存间，并定期交由有相应资质单位收运处置，污水处理站污泥经石灰消毒后交由市政环卫部门处理。 |