# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕60号

四川宝洪腾石油工程有限责任公司：

你公司报送的涪陵钻井液仓储站（项目编码：2406-500102-04-01-335708）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区龙兴路8号（重庆盛时达汽车有限公司现有闲置地块）。

二、主要建设内容：租赁重庆盛时达汽车有限公司现有闲置地块，布置钻井液仓储罐、卸料罐等设施设备，用于钻井液储存转运，不进行钻井液生产配置。项目建成后可储存钻井液2000m3。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

地面清洗废水、初期雨水经隔油处理后同生活污水一并进入化粪池定期转运至大耍坝污水处理厂进行达标排放，并建立污水委托处理台账。

（二）严格落实废气污染防治措施。

钻井液卸车、搅拌储存过程产生的废气经二级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放；外排废气中非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。无组织废气排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置危险废物暂存库。清罐废气交由有相应资质单位清理处置；废机油、废油桶、含油棉纱手套、废活性炭等危险废物分类收集后定期交由有相应资质单位处置；化粪池、初期雨水池污泥等交由有相应能力单位定期清掏处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

钻井液输送管道应可视化；采取分区防渗，危废暂存间、储罐区、隔油池等作为重点防渗区，其防渗性能应满足相应要求；罐区应设置围堰；厂区应设置雨水沟和雨污切换阀，设置不小于85m3初期雨水收集池，确保厂区事故废水、初期雨水得到有效收集；制定突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目实施后，全厂废气非甲烷总烃排放量为0.278吨/年；废水化学需氧量、氨氮排放量分别为0.002吨/年、0.0002吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年11月11日

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。