重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年11月20日——2024年11月26日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃基芯片特殊工艺研发生产线 | 涪陵高新区李渡组团 | 玻芯成（重庆）半导体科技有限公司 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 建设玻璃基封装基板特色工艺生产线，配套建设相关辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等。年产玻璃基封装载板15000片。 | 废气：玻璃基板进行微孔、微槽加工和切割加工过程产生的颗粒物经自带集尘器（袋式除尘器）处理后排放；生产线腐蚀、酸洗、微蚀、预浸、电化学沉积铜、退挂、等离子处理等工序产生的酸碱废气经两级碱液喷淋处理通过30米高排气筒排放；显影线预烘、曝光工序及阻焊显影线阻焊剂涂布、电加热固化工序等产生的有机废气经两级活性炭吸附处理通过30米高排气筒排放；实验室废气和废水处理站废气收集后引至生产线酸碱废气处理系统处理后排放，危废贮存库废气收集后引至生产线有机废气处理系统处理后排放。 废水：拟建项目废水分类收集分质处理，酸碱废水经酸碱废水处理系统采用中和法处理，含铜废水经含铜废水处理系统采用化学沉淀法处理，含氟废水经含氟废水处理系统采用化学沉淀法处理，有机废水经有机废水处理系统采用“酸析法+Fenton氧化法”处理，与超纯水制备浓水、循环冷却水系统排水一起经市政污水管网排入大耍坝污水处理厂进一步处理。 噪声：尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施。 固废：生活垃圾交环卫部门处理。一般工业固体废物外售综合利用，不能回收利用的交一般工业固废处置单位处置；危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。 |