重庆市涪陵区生态环境局拟审批以下建设项目环评文件（告知承诺制），现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年12月16日——2024年12月20日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经果林光伏发电智慧能源农光互补项目 | 白涛镇街道化工园区五处山（RF-4）地块 | 重庆汇智能源有限公司 | 重庆龙翰环保工程有限公司 | 本项目为分布式山地光伏发电项目，装机总规模为10.50336MWp，采用14588块720Wp单晶组件。拟使用26台320kW型组串式逆变器，拟接入4台10kV升压变压器。汇流后最终通过2回10kV集电线路分别接入建峰厂区10kV配电间。 | 废水：光伏阵列区光伏组件清洗废水用于植被浇灌，不外排。 噪声：尽量选用低噪声设备。 固废：废旧光伏组件由厂家更换回收处置，废变压油经过油水分离处理后回收利用，不可利用的少量废油由有资质的专业公司回收。 |