# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕71号

重庆市涪陵农林水利建设投资集团有限公司：

你公司报送的涪陵区水利沟水库工程（项目编码：2019-500102-76-01-103809）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区马武镇白果村。

二、主要建设内容：涪陵区水利沟水库总库容104.5万m3，是一座具有农村人畜供水、农业灌溉、防洪等综合功能的小（1）型水利工程，主要包括水库枢纽工程、供水及灌溉输水工程、交通工程、公用配套工程、环保工程，以及临时工程、移民搬迁工程等。项目总投资13416.44万元，其中环保投资295万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，并将环境保护措施纳入工程招标施工承包合同和工程监理中，最大限度减缓工程的环境影响及生态破坏。

1.严格落实废水污染防治措施。混凝土临时搅拌站废水应经中和沉淀处理后回用于混凝土拌合、场地和道路洒水抑尘；机械设备清洗废水经隔油沉淀处理后回用于设备冲洗、洒水降尘；基坑废水、隧道涌水经沉淀处理后用于场地洒水降尘；生活污水经化粪池收集处理后用于农田施肥；以上废水均严禁随意外排影响周边环境。

2.认真落实扬尘污染防治措施。加强施工机械和车辆管理，设置进出车辆轮胎冲洗设施，严禁车辆轮胎带泥上路；加强施工场地扬尘控制，设置施工围挡，及时清扫施工道路路面，沙石、土料堆存应采取篷布遮挡等防尘措施，水泥、粉煤灰等应采用封闭罐车和储粉罐暂存；料斗及输送皮带采取全密封，上料口及转载点设置喷淋装置，搅拌粉尘采用脉冲布袋除尘器收集处理达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后排放。

3.认真落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声施工作业设备，合理布局高噪声作业设备，并加强施工设备的维护和采取减振、隔声等降噪措施；确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4.合理处置固体废物。施工土石弃方运至工程自设的弃渣场处置，且弃渣场严禁用于堆存其他工业固废、生活垃圾等本工程以外的固体废物及弃渣；库底清理废物应进行分类收集和规范处置，严禁违规堆放和处置；生活垃圾交当地环卫部门清运处置。

5.加强陆生生态保护。合理设置施工场地，严格控制施工作业带范围；施工期禁止乱砍滥伐、捕猎动物；施工结束后应尽快拆除混凝土临时搅拌站，并及时对施工临时占地区域实施复垦、绿化或植树种草及植被的恢复，绿化、植被恢复时应选择当地物种，防止外来物种入侵。

6.加强水生生态保护。避开汛期进行涉水施工，枯水期施工应尽量缩短作业时间；张贴环保警示标语，严禁将弃渣、施工废水、生活污水和生活垃圾等污染物洒落及抛入进水体。

7.严格按水土保持方案及批复要求落实水土保持措施，特别做好水库大坝、施工场地及输水管网等工程的水土保持措施，减少施工期水土流失。

8.落实环境风险防范措施。临时油库应采取防渗措施，且应设置围堰；施工临时油库只能为本项目施工机械设备加油，不得对外服务。

（二）加强运营期环境管理，确保水库水质及生态系统不受影响。

1.生活污水经化粪池处理后用于农田或林地施肥，不外排；厨房油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

2.及时清理水库水面漂浮物，并将清捞垃圾规范暂存后交当地环卫部门处理，不得随意堆放在库区周边及库岸内。

3.设置生态放流设施，安装在线监控系统，水库生态下泄流量在枯水期（11月至次年4月）不小于0.0069 m3/s、汛期（5月至10月）不小于0.021m3/s。

4.加强水环境管理，开展水生生态保护工作，并配合流域实施增殖放流；库区严禁大规模水产养殖，严禁网箱养殖等活动，防止水库水质污染和水库富营养化。

5、水利沟水库应按饮用水源管理要求划定饮用水源保护区和设置标识标牌，并加强水库和库周区域环境的保护和管理，确保水库符合饮用水源管理要求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年12月9日

抄送: 区水利局、马武镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。