重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年1月2日——2025年1月8日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆华峰天然气分布式能源项目 | 重庆白涛工业园区（白涛组团）武陵大道66号 | 华峰集团有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 建设2台5万千瓦级燃气轮发电机组，总装机规模10万千瓦，替代华峰氨纶11台（8用3备）导热油炉项目，同步建设余热锅炉和烟气余热利用等装置。所发电量“自发自用，余电上网”。 | 废气：2套燃气轮机组和补燃导热油余热锅炉均采用低氮燃烧器，燃烧后废气通过2根40m高排气筒达标排放。 废水：东区燃机清洗废水、锅炉酸洗废水通过排污自吸泵由可视化管道输送至华峰氨纶新厂区污水缓冲池；锅炉排污水排至降温池，回用于循环冷却水系统补水。。 噪声：优选低噪声设备，采取隔声、消声等降噪措施。 |