中粮油脂重庆新建膨化大豆粉生产线及磷脂生产线项目

环境风险影响专项评价

建设单位：中粮油脂（重庆）有限公司

编制单位：重庆景临生态环境科技有限公司

二〇二五年二月

# 目 录

目 录	2

1.总则	4

1.1专项评价由来与原则	4

1.3评价内容及工作程序	4

1.4编制依据	5

1.5 评价时段	6

2.风险调查	7

2.1风险源调查	7

2.2.环境敏感目标调查	7

3.环境风险潜势、评价工作等级、评价范围的确定	10

3.1环境风险潜势的初判	10

3.2评价工作等级的判定	15

3.3评价范围的确定	16

4.风险识别	17

4.1物质危险性识别	17

4.2生产系统危险性识别	19

4.3物质向环境转移途径识别	19

5.风险事故情景分析	23

5.2风险事故情形设定的不确定性与筛选	24

6.源项分析	27

6.1事故源强的确定	27

7.风险预测与评价	32

7.1大气环境风险分析	32

7.2地表水环境风险分析	32

7.3地下水环境风险分析	33

8.环境风险管理	34

8.1环境风险管理目标	34

8.2环境风险防范措施	34

8.3突发环境应急预案编制要求	41

8.4环境风险应急监测	48

8.5风险防范措施及投资估算	48

9.风险评价结论与建议	50

9.1项目危险因素	50

9.2环境敏感性及事故影响性	50

9.3风险防范措施及应急预案	51

9.5环境风险评价自查表	52

# 1.总则

- 1.1专项评价由来与原则

1.1.1专项评价由来

中粮油脂（重庆）有限公司位于重庆市涪陵区龙桥镇龙兴东路88号，主要从事大豆油、豆粕的生产及销售业务。为满足市场需求，同时减少精炼生产线中一般工业固废（皂脚）的产生量，中粮油脂拟在现有厂区内投资3000万元建设“中粮油脂重庆新建膨化大豆粉生产线及磷脂生产线”（以下简称“本项目”），本项目新增1条大豆粉膨化生产线，另外对现有的精炼生产线进行技术改造，酸化工序前新增1条磷脂线分线，从毛油中离心分类出油脚、脱胶油，油脚再进行深加工得到磷脂，脱胶油则进入精炼线后续的生产工序得到大豆油。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表：环境风险—有毒有害易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目。通过调查，现有工程磷酸最大储存量为30吨、正己烷最大储存量为60吨，超过了《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的临界量，应设置环境风险专项评价。

1.1.2评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险提供科学依据。

1.2评价总体构思

本专项评价属于《中粮油脂重庆新建膨化大豆粉生产线及磷脂生产线项目环境影响报告表》中的内容，改扩建内容已在报告表内说明，由于改扩建内容不改变风险物质的存储量、储存方式和储存地点。因此，本专题评价仅对现有工程涉及的风险物质的环境风险影响进行分析、评价。

- 1.3评价内容及工作程序

环境风险评价基本内容包括：风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。环境风险评价工作程序见图1.1。

图1.1 环境风险评价工作程序

- 1.4编制依据

1.4.1法律、国家行政法规、部门规章及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015.1.1施行）；

（2）（3）（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）

（5）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令2015年第34号）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

（9）《国家危险废物名录》（2025年版）

（10）《危险化学品目录》（2015年版）；

（11）《重庆市人民政府关于加强突发事件风险管理工作的意见》（渝府发[2015]15号）；

（12）《重庆市突发环境事件应急预案》（渝府办发[2016]22号）；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

1.4.2 有关的标准、技术规程及规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（2）《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）

（3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 1.5 评价时段

评价时段：运营期。

- 2.1风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，通过调查该企业涉及的危险物质包括：、次氯酸钠以及危险废物其数量及分布情况见表2.1-1。

表2.1 危险物质数量及分布情况一览表

| 危险物质 | 贮存场所 | 贮存方式 | 规格 | 数量 | 最大贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸 | 5#罐区 | 固定立式罐 | 30t/罐 | 1个 | 30t |
| 柴油 |  | 固定立式罐 | 18t/罐 | 1个 | 18t |
| 正己烷 | 正己烷罐区 | 卧式储罐 | 60t/罐 | 3个 | 180t |
|  | 浸出车间 | 设备、管道 | / | / | 150t |
| 硫酸 | 污水处理站 | 固定立式罐 | 8t/罐 | 1个 | 8t |
| 次氯酸钠 |  | 袋装 | 25kg/袋 | 1袋 | 0.025 |
| 异丙醇 | 品控室 | 玻璃瓶装 | 500ml/瓶 | 30瓶 | 15kg |
| 丙酮 |  | 玻璃瓶装 | 500ml/瓶 | 10瓶 | 5kg |
| 三氯甲烷 |  | 玻璃瓶装 | 500ml/瓶 | 10瓶 | 5kg |
| 盐酸 |  | 玻璃瓶装 | 500ml/瓶 | 10瓶 | 5kg |
| 硫酸 |  | 玻璃瓶装 | 500ml/瓶 | 20瓶 | 10kg |
| 危险废物 | 危险废物贮存库 | 桶装 | / | / | 1.35t |
| 备注：柴油罐中的柴油主要为企业运输车辆加油使用。 |  |  |  |  |  |

- 2.2.环境敏感目标调查

该企业位于重庆市涪陵区龙桥镇龙兴东路88号，属于涪陵区龙桥工业园。通过调查，企业边界5.0km范围内环境敏感目标主要为北拱街道、龙桥街道居民及周边散户；区域地表水为长江，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），本项目所在的长江流域为Ⅲ类水域。区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本项目周环境敏感目标分布情况见表2.2-1。

表2.2-1 建设项目环境敏感目标特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |  |
|  | 1 | 北拱街道 | W | 250 | 居民 | # 150户，约450人 |  |
|  | 2 | 北拱小学 | SW | 435 | 学校 | # 师生约500人 |  |
|  | 3 | 恒大山水城 | NE | 2200 | 居民 | # 3060户，约9280人 |  |
|  | 4 | 双溪安置房 | NW | 2400 | 居民 | 350户，约1050人 |  |
|  | 5 | 涪陵天立学校 | NW | 2200 | 学校 | # 师生约900人 |  |
|  | 6 | 富春山居 | NE | 2500 | 居民 | 600户，约1800人 |  |
|  | 7 | 上海新纪元（重庆）学校 | EN | 1800 | 学校 | # 师生约500人 |  |
|  | 8 | 玉屏安置房 | N | 2800 | 居民 | 320户，约960人 |  |
|  | 9 | 重庆大学涪陵医院 | N | 2800 | 医院 | # 约1600张床位 |  |
|  | 10 | 涪陵第13小学 | NW | 2700 | 学校 | # 师生约700人 |  |
|  | 11 | 龙桥街道 | W | 2800 | 居民 | # 2500户，约8000人 |  |
|  | 12 | 铜鼓村 | S | 3200 | 居民 | # 30户，约90人 |  |
|  | 13 | 飞水村 | SE | 2400 | 居民 | # 35户，约105人 |  |
|  | 14 | 荣桂村 | W | 4500 | 居民 | 96户，约293人 |  |
|  | 15 | 金峰村 | SW | 3100 | 居民 | # 约50户，150人 |  |
|  | 16 | 涪陵高级中学 | NW | 4100 | 学校 | # 师生约3500人 |  |
|  | 17 | 太乙小区 | NW | 4200 | 居民 | # 850户，约2720人 |  |
|  | 18 | 南浦社区 | NE | 3300 | 居民 | # 1236户，约3924人 |  |
|  | 19 | 龙桥中学 | NW | 2900 | 学校 | # 师生约900人 |  |
|  | 20 | 奥体中央公园 | N | 4700 | 居民 | # 2100户，约6300人 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 约800人 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 约35000人 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 长江 |  | Ⅲ |  | 其他 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 李渡水厂取水口 | 饮用水取水口 |  | Ⅲ类 |  | 约4.8km |
|  | 2 | 麻柳滩产卵场 | 长江经济鱼类产卵、索饵、越冬场 |  | Ⅲ类 |  | 约2.7km |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  | E1 |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 |  | 范围/m2 |
|  | 1 | 无 | / | / | / |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E3 |

- 3.环境风险潜势、评价工作等级、评价范围的确定

- 3.1环境风险潜势的初判

3.1.1.P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害物、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质与临界量的比值（Q）和所述行业及生产工艺特点（M），按照附录（C）对危险物质及工艺系统危险性（P）的等级进行判定。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，本项目涉及的风险物质为磷酸、正己烷、异丙醇、丙酮、三氯甲烷、柴油、盐酸、硫酸、次氯酸钠以及危险废物，本项目Q值的确定见表3.1-1。

表3.1-1本项目涉及的风险物质及储存情况一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸 | / | 30 | 10 | 3.012 |
| 2 | 柴油 | / | 18 | 2500 | 0.0072 |
| 3 | 正己烷 | / | 330 | 10 | 33 |
| 4 | 硫酸 | / | 8.01 | 10 | 0.801 |
| 5 | 次氯酸钠 | / | 0.025 | 5 | 0.005 |
| 6 | 异丙醇 | / | 0.015 | 10 | 0.0015 |
| 7 | 丙酮 | / | 0.005 | 10 | 0.0005 |
| 8 | 三氯甲烷 | / | 0.005 | 10 | 0.0005 |
| 9 | 盐酸 | / | 0.005 | 7.5 | 0.0007 |
| 10 | 危险废物 | / | 1.35 | 50 | 0.027 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 36.843 |

危险物质数量与临界量比值Q的计算如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn

式中：q1，q2……qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1、Q2……Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q>100。

由上表分析可知：本项目10＜Q=36.843＜100。

（2）行业及生产工艺（M）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示，详见表3.1-2。

表3.1-2 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 项目 情况 | 项目 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、 医药、轻工、 化纤、有色 冶炼 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 不涉及 | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的气库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 不涉及 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 涉及 | 5 |
| a.高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b.长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

由上表分析可知，本项目涉及危险物质使用、贮存的项目，M=5，属于M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照附录C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）,分别以P1、P2、P3、P4表示,详见表3.1-3。

表3.1-3 危险物质及工艺系统危险性等级判定（P）

| 危险物质数量与临界量的比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据表3.1-1、表3.1-2分析可知：本项目10＜Q=36.843＜100，属于M4，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4。

3.1.2.E的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录D对建设项目各环境要素环境敏感程度（E）进行等级判断。

（1）大气环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D.1，环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区，其分级原则详见表3.1-4。

表3.1-4 大气环境敏感程度分级

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或企业周边500米范围内人口总数大于1000人；油气、化学品运输管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品运输管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或企业周边500米范围内人口总数小于500人；油气、化学品运输管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

由表2.2-1分析可知，企业因此本项目大气环境敏感程度为E2。

（2）地表水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D.2，事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区。地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级见表3.1-5、表3.1-6，地表水环境敏感程度分级原则详见表3.1-7。

表3.1-5 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域功能为Ⅱ类以上，或海水水质分类第一类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经的范围内跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域功能为Ⅲ类以上，或海水水质分类第二类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经的范围内跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

由上表分析可知，本项目废水经厂内污水处理站预处理达接管标准后进入园区污水处理厂，经龙桥工业园污水处理厂进一步处理后达标排入冉家沟再进入长江，为Ⅲ类水域，按地表水功能敏感性分区为较敏感F2。

表3.1-6 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10公里范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10公里范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物存在区 |
| S3 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10公里范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

由表2.2-1分析可知，本项目发生事故时，危险物质泄漏到长江的排放点下游（顺水流向）10公里范围内存在饮用水取水口、鱼类产卵场，因此本项目地表水环境敏感目标的分级为S1。

表3.1-7 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水环境敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上述分析可知，本项目地表水环境敏感程度分级为E1。

（3）地下水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D.3，依据地表水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区。地下功能敏感性分区和包气带防污性能分级见表3.1-8、表3.1-9，地下水环境敏感程度分级原则见表3.1-10。

表3.1-8 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

由表2.2-1分析可知，本项目所在的地下水水文地质单元不属于集中式饮用水水源准保护区以及准保护区以外的补给径流区，不属于地下水相关的其他保护区，不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不属于分散式饮用水水源地；不属于特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此本项目地下水功能敏感性为G3。

表3.1-9 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0，K≤1.0×10-6m/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0，1.0×10 cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数 |  |

根据《重庆市涪陵区龙桥镇中粮油脂项目（重庆）有限公司2020年技改项目环境风险专项评价》，本项目所在区域包气带岩土的渗透系数为0.022m/d，包气带防污性能为D2。

表3.1-10 地下水环境敏感程度分级

| # 环境敏感目标 | # 地表水环境敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # G1 | # G2 | # G3 |
| # D1 | # E1 | # E1 | # E2 |
| # D2 | # E1 | # E2 | # E3 |
| # D3 | # E2 | # E3 | # E3 |

由上述分析可知，本项目地下水环境敏感程度分级为E3。

3.1.3环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分原则见表3.1-11。

表3.1-11 建设项目环境风险潜势划分

| # 环境敏感程度（E） | # 物质和工艺系统的危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 极高危害（P1） | # 高度危害（P2） | # 中度危害（P3） | # 轻度危害（P4） |
| # 环境高度敏感区（E1） | # Ⅳ+ | # Ⅳ | # Ⅲ | # Ⅲ |
| # 环境中度敏感区（E2） | # Ⅳ | # Ⅲ | # Ⅲ | # Ⅱ |
| # 环境低度敏感区（E3） | # Ⅲ | # Ⅲ | # Ⅱ | # Ⅰ |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，本项目各环境要素环境风险潜势等级见表3.1-12。

表3.1-12 各环境要素环境风险潜势一览表

| # 环境要素 | # P值 | # E值 | # 环境风险潜势等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 大气环境 | # P4 | # E2 | # Ⅱ |
| # 地表水环境 | # P4 | # E1 | # Ⅲ |
| # 地下水环境 | # P4 | # E3 | # Ⅰ |

由上述分析可知，本项目大气环境风险潜势等级为Ⅱ，地下水环境风险潜势等级为Ⅰ；地表水环境风险潜势等级为Ⅲ；地下水环境风险潜势等级为Ⅰ。项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，则本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ。

- 3.2评价工作等级的判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级，依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表3.2-1确定评价工作等级。

表3.2-1 评价工作等级划分

| # 环境风险潜势 | # Ⅳ、Ⅳ+ | # Ⅲ | # Ⅱ | # Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 评价工作等级 | # 一级 | # 二级 | # 三级 | # 简单分析a |
| # a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

由前文分析可知，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ，因此本项目环境风险评价的工作等级为二级。

本项目各环境要素评价工作等级见表3.2-2。

表3.2-2 各环境要素评价工作等级

| # 环境要素 | # 环境风险潜势等级 | # 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| # 大气环境 | # Ⅱ | # 三级 |
| # 地表水环境 | # Ⅲ | # 二级 |
| # 地下水环境 | # Ⅰ | # 简单分析 |

- 3.3评价范围的确定

3.3.1大气环境评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距离建设项目边界一般不低于3km。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测达到距离进一步调整评价范围。

由3.2-2分析可知，本项目大气环境风险评价工作等级为三级，因此本项目大气环境风险评价范围为项目边界3km。

3.3.2地表水环境评价范围

本项目事故状态下事故废水进入各储罐区围堰、厂区应急处置罐、综合污水处理站，无进入周边水体的通道或途径，不会出现废水外溢的情况，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）有关评价等级确定的规定，评价等级为三级B，因此不设置地表水环境风险评价范围。

3.3.3地下水环境评价范围

由3.2-2分析可知，本项目地下水环境风险评价工作等级为简单分析，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016)，项目地下水环境风险评价范围：以相对独立水文单元以自然分水岭为界，整个水文地质单元作为评价范围，根据《重庆市涪陵区龙桥镇中粮油脂项目（重庆）有限公司2020年技改项目环境风险专项评价》，本项目所在的水文地质单元范围为71.79km2。

- 4.风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别的内容包括：物质危险性识别、生产系统危险性识别、物质向环境转移途径识别。

- 4.1物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别包括：原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目属于植物油加工项目，根据工艺流程分析可知，其中间产品、副产品、最终产品、污染物不属于风险物质，因此本项目涉及危险物质为磷酸、正己烷、异丙醇、丙酮、三氯甲烷、柴油、盐酸、硫酸、次氯酸钠，其危险性见表4.1-1。

表4.1-1 本项目物质危险性识别一览表

| # 序号 | # 危险物质 | # 火灾、爆炸伴生/次生物 | # 危险特性 | # 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 磷酸 | # / | # 磷酸的危险特性主要包括腐蚀性、刺激性和氧化性‌。磷酸是一种强酸，具有强烈的腐蚀性和刺激性，能够腐蚀人体组织，引起皮肤和眼睛的化学灼伤。磷酸在高浓度下会对皮肤和黏膜产生强烈的刺激作用，引起疼痛和灼伤等症状。此外，磷酸还具有氧化性，能够与其他有机物发生氧化还原反应。 | # 磷酸具有刺激性，对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈的刺激作用，直接接触磷酸可能会导致皮肤灼伤，眼睛接触会引起疼痛和红肿。误吸磷酸烟雾会对鼻腔黏膜造成刺激，可能导致鼻塞、流涕等症状；磷酸具有强腐蚀性，能够腐蚀皮肤、食管和胃肠道等部位。误食磷酸会引起恶心、呕吐、腹痛、血便等症状，严重时可能导致休克。 |
| # 2 | # 正己烷 | # CO、CO2 | # 正己烷的危险特性主要包括易燃性、毒性。正己烷是一种高度易燃的液体，其蒸气与空气混合后能形成爆炸性混合物，爆炸极限范围为1.1%-7.5%。遇到明火或高温时极易引发火灾和爆炸。 | # 正己烷对人体的危害主要包括神经系统损害、肝脏损伤和皮肤刺激等。长期接触高浓度的正己烷可能导致头痛、眩晕、乏力等症状，严重时可能引起神经系统的永久性损伤。此外，正己烷的代谢产物对肝脏有毒性，长期暴露可能导致肝功能异常。正己烷对皮肤有刺激性，直接接触可能导致皮肤干燥、脱屑，甚至出现红斑和水疱。 |
| # 3 | # 异丙酮 | # CO、CO2 | # 异丙酮的危险特性主要包括易燃性，异丙酮具有高度易燃性，属于甲类火灾危险物质。在室温下，异丙酮蒸气与空气会形成爆炸性混合物。‌ | # 神经系统损害：长期接触高浓度异丙酮可能导致头痛、眩晕和意识模糊等神经系统症状‌；皮肤刺激：异丙酮对眼睛和皮肤具有刺激性，接触后可能出现眼睛红肿、流泪和皮肤干燥、脱屑等症状；呼吸道刺激‌：吸入异丙酮蒸气可能引起咳嗽、胸闷和呼吸困难等呼吸道刺激症状‌；眼刺激‌：浓度在500ppm以下无影响，500～1000ppm之间会刺激鼻、喉，1000ppm时可致头痛并有头晕出现，2000～10000 ppm时可产生头晕、醉感、嗜睡、恶心和呕吐，高浓度可能导致失去知觉、昏迷和死亡。‌‌ |
| # 4 | # 三氯甲烷 | # / | # 三氯甲烷的危险性主要为毒性，急性毒性—LD50:908mg/kg（大鼠经口），LC50：47702mg/m3（大鼠吸入，4h）；亚急性与慢性毒性—大鼠吸入2ppm本品，每天7h，每周5d，共6个月，有肝和肾组织损伤。 | # 短时间内接触较高浓度的三氯甲烷会引起急性中毒，表现为头痛、头晕、恶心、呕吐、皮肤湿热和黏膜刺激等症状。严重时可导致呼吸麻痹、心室纤颤，甚至危及生命。长期接触三氯甲烷会对肝脏和肾脏造成损害，可能导致肝硬化、肝炎和肾损伤。此外，三氯甲烷还具有一定的胚胎毒性和致畸性，可能增加胎儿畸形风险。 |
| # 5 | # 柴油 | # CO、CO2、SO2、NOX | # 遇明火、高热或与氧化剂接触能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | # 对皮肤、眼、鼻有刺激作用。皮肤接触柴油会引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入柴油蒸汽可引起吸入性肺炎 |
| # 6 | # 盐酸 | # / | # 盐酸的危险特性为腐蚀性、刺激性，盐酸是一种强酸，能够腐蚀金属、动植物油纤维和人体肌肤。浓盐酸具有极高的挥发性，当容器打开时，氯化氢气体会与空气中的水蒸气结合形成酸雾。 | # 盐酸对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈的刺激和腐蚀作用。接触高浓度的盐酸可能导致皮肤红肿、水疱、溃烂等严重损伤，甚至留下瘢痕。如果盐酸溅入眼睛，可能导致疼痛、眼睑水肿、角膜烧伤甚至失明。吸入盐酸蒸气或气体可能引起喉咙灼热、气喘、咳嗽等症状，长期暴露可能对呼吸系统造成严重伤害。误服盐酸可能导致食道、胃黏膜的灼伤和溃疡，严重情况下可能导致消化道出血、穿孔等并发症。 |
| # 7 | # 硫酸 | # / | # 硫酸的危险特性为腐蚀性、毒性，盐酸是一种强酸，能够腐蚀金属、动植物油纤维和人体肌肤。急性毒性—LD50:2140mg/kg（大鼠经口），LC50：510mg/m3（大鼠吸入，2h） | # 对皮肤、黏膜组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜浑浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛或声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈合癍收缩影响功能。溅入眼睛可造成灼伤，甚至角膜穿孔，全眼炎以致失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |
| # 8 | # 次氯酸钠 | # / | # 次氯酸钠的危险特性主要为酸性条件下具有强氧化性。 | # 皮肤直接接触次氯酸钠，有可能导致皮肤的刺激反应以及过敏反应，表现为皮肤碰触部位的红斑、水疱，以及伴有不同程度的疼痛或者是瘙痒反应。如果接触时间比较久，有可能导致皮肤的破溃以及糜烂。 |

- 4.2生产系统危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生产系统危险性识别包括：生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

本项目属于植物油加工项目，涉及生产装置、设施，识别出的生产系统危险性见表4.2-1。

表4.2-1 生产系统危险性识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 生产装置、设施 | 单元内危险物质 | 最大存在量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸出车间 | 浸出器、预脱溶器、汽提塔、冷凝回收器、管道。 | 正己烷 | 150t |
| 2 | 精炼车间 | 酸化反应罐、管道 | 磷酸 | 少量 |
| 3 | 污水处理站 | 管道、阀门 | 硫酸 | 少量 |
| 4 |  | 臭气治理设施 | 次氯酸钠 | 少量 |
| 5 | # 品控室 | 实验仪器 | # 异丙醇 | 少量 |
| 6 |  |  | # 丙酮 | 少量 |
| 7 |  |  | # 三氯甲烷 | 少量 |
| 8 |  |  | # 盐酸 | 少量 |
| 9 |  |  | # 硫酸 | 少量 |

- 4.3物质向环境转移途径识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质向环境转移途径识别包括：分析危险物质及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

由前文分析可知，本项目涉及的危险物质为磷酸、正己烷、异丙醇、丙酮、三氯甲烷、柴油、盐酸、硫酸、次氯酸钠，由于品控室涉及的异丙醇、丙酮、三氯甲烷、盐酸、硫酸，以及污水处理站涉及的次氯酸钠存在量很少，因此本专题主要针对5#罐区涉及的磷酸、柴油；正己烷罐区、浸出车间涉及的正己烷；污水处理站涉及的硫酸的环境风险类型，环境转移途径进行识别，详见表4.3-1。

表4.3-1 危险物质向环境转移途径识别一览表

| # 序号 | # 风险源 | # 危险物质 | # 风险类型 | # 影响途径 | # 受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 5#罐区 | # 磷酸 | # 泄露 | # 1.地表水影响途径：5#罐区磷酸储罐四周修建了围堰，围堰容积为30m3，围堰的切换阀（雨水阀或应急阀）日常处于关闭状态，磷酸的最大储存量为30t，厂区设置了1个容积为700m3的应急处置罐，磷酸储罐破损发生泄漏后，磷酸将被全部收集在围堰内，磷酸不会通过厂区雨水管网排入长江，不会造成水体污染。 | # / |
|  |  |  |  | # 2.地下水影响途径：事故情况下，磷酸储罐发生破损泄漏事故，泄漏磷酸进入围堰并通过围堰内破损的防渗层下渗进入地下水环境，发生地下水污染。 | # 评价范围内浅层地下水 |
|  |  | # 柴油 | # 火灾/爆炸 | # 1.环境空气影响途径：柴油发生火灾/爆炸后，将产生大量的CO、CO2、SO2、NOX等伴生/次生物进入到环境空气中并进行扩散，产生局部大气环境污染。 | # 表2.2-1识别出的项目周边3km范围内的环境空气敏感目标。 |
|  |  |  | # 泄露 | # 1.环境空气影响途径：柴油泄漏后以热量蒸发或质量蒸发形式产生的非甲烷总烃进入到环境空气中并进行扩散，产生局部大气环境污染。 |  |
|  |  |  |  | # 2.地表水影响途径：5#罐区柴油储罐四周修建了围堰，围堰容积为50m3，围堰的切换阀（雨水阀或应急阀）日常处于关闭状态，柴油的最大储存量为18t，厂区设置了1个容积为700m3的应急处置罐，柴油储罐破损发生泄漏后，柴油将被全部收集在围堰内，柴油不会通过厂区雨水管网排入长江，不会造成水体污染。 | # / |
|  |  |  |  | # 3.地下水影响途径：事故情况下，储油罐发生破损泄漏事故，泄漏柴油进入防火堤区并通过围堰内破损的防渗层下渗进入地下水环境，发生地下水污染。 | # 评价范围内浅层地下水 |
| # 2 | # 正己烷罐区 | # 正己烷 | # 火灾/爆炸 | # 1.环境空气影响途径：正己烷发生火灾/爆炸后，将产生大量的CO、CO2等伴生/次生物进入到环境空气中并进行扩散，产生局部大气环境污染。 | # 表2.4识别出的项目周边3km范围内的环境空气敏感目标 |
|  |  |  | # 泄露 | # 1.环境空气影响途径：正己烷泄漏后以非甲烷总烃进入到环境空气中并进行扩散，产生局部大气环境污染。 |  |
|  |  |  |  | # 2.地表水影响途径：正己烷储罐为地埋式储罐，储罐放置在正己烷池内，并设置了报警装置和泡沫灭火系统，厂区设置了1个容积为700m3的应急处置罐，正己烷的最大泄漏量为180t，能够完全容纳正己烷，正己烷不会通过厂区雨水管网排入长江，不会造成水体污染。 | # / |
|  |  |  |  | # 3.地下水影响途径：事故情况下，正己烷池发生破损泄漏事故，泄漏正己烷进入正己烷池并通过防火堤区内破损的防渗层下渗进入地下水环境，发生地下水污染。 | # 评价范围内浅层地下水 |
|  | # 浸出车间 | # 正己烷 | # 火灾/爆炸 | # 1.环境空气影响途径：正己烷发生火灾/爆炸后，将产生大量的CO、CO2等伴生/次生物进入到环境空气中并进行扩散，产生局部大气环境污染。 | # 表2.4识别出的项目周边3km范围内的环境空气敏感目标 |
|  |  |  | # 泄露 | # 1.环境空气影响途径：正己烷泄漏后以非甲烷总烃进入到环境空气中并进行扩散，产生局部大气环境污染。 |  |
|  |  |  |  | # 2.地表水影响途径：厂区设置了1个容积为700m3的应急处置罐，正己烷的最大泄漏量为150t，能够完全容纳正己烷，正己烷不会通过厂区雨水管网排入长江，不会造成水体污染。 | # / |
|  |  |  |  | # 3.地下水影响途径：事故情况下，车间地面发生破损泄漏事故，泄漏正己烷进入事故池并通过车间内破损的防渗层下渗进入地下水环境，发生地下水污染。 | # / |
| # 3 | # 污水处理站 | # 硫酸 | # 泄露 | # 1.地表水影响途径：污水处理站硫酸储罐四周修建了围堰，围堰容积为1m3，围堰的切换阀（雨水阀或应急阀）日常处于关闭状态，硫酸的最大储存量为8t，硫酸储罐破损发生泄漏后，硫酸将被全部收集在围堰内，硫酸不会通过厂区雨水管网排入长江，不会造成水体污染。 | # / |
|  |  |  |  | # 2.地下水影响途径：事故情况下，硫酸储罐发生破损泄漏事故，泄漏硫酸进入围堰并通过围堰内破损的防渗层下渗进入地下水环境，发生地下水污染。 | # 评价范围内浅层地下水 |

- 5.风险事故情景分析

5.1同行业事故资料统计

本项目事故可能发生概率是非常重要的数据，数据的取得是根据同行业发生事故的类比调查统计结果。本次评价最大可信事故的确定主要靠类比相似类型、事故统计资料丰富的石化行业事故统计而获得。

5.1.1国内典型案例事故分析

通过资料查询，国内相关磷酸罐区、正己烷罐区、硫酸罐区发生事故典型案例，详见表5.1-1。

表5.1-1 国内氢氟酸以及LNG站泄漏事故典型事故案例

| # 序号 | # 时间地点 | # 事故后果及原因 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 2007年4月17日，湖北省宜昌市 | # 宜昌市猇亭区某公司磷酸B库第1号闸阀压盖阀芯脱落，导致磷酸泄漏，巡检人员被磷酸烧伤，致使一死两伤。 |
| # 2 | # 2009年12月22日，湖北省武汉市 | # 武汉市东西湖区罗盖特生物营养品（武汉）有限公司正己烷罐体出现破损，导致正己烷泄漏，处置及时，没有出现伤亡。 |
| # 3 | # 2017年1月26日，江西省赣州市 | # 江西三美化工有限公司新进原材料发烟硫酸在卸料过程中发生热反应，造成部分水蒸气和烟气外泄，造成2人死亡，36人受伤。 |

由上述案例统计可以看出事故发生的原因主要集中在以下几方面：

（1）管理不严格，对生产设施、危险废物储存设施日常维护不到位，未能及时发现老化、破损设备部件。

（2）运输过程管理完善，运输驾驶人员预防风险事故意识不强烈。

（3）危险品相关操作人员操作不够规范，安全知识缺失，安全意识薄弱。

（4）管理层对员工预防风险事故的能力培训不足，管理层风险意识不足。责任制落实不到位，安全管理不重视，检维修作业环节安全管理存在漏洞，违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

建设单位应在吸取以上案例教训的基础上，加强自身安全生产管理工作，杜绝同类事故的重复发生。

5.1.2国内石化行业事故统计分析

国内石化行业对环境造成影响的事故类型主要包括火灾爆炸、有毒物质泄漏、污染物大量排放等事故。1950～1990年40年间，中国石化行业发生的事故，经济损失在10万元以上的有204起，其中经济损失超过100万元的占7起，该204起事故原因分析具体见表5.1-2。

表5.1-2 国内石化行业事故统计分析一览表

| # 序号 | # 事故原因 | # 故障比例 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 违章用火或用火不当 | # 40% |
| # 2 | # 错误操作 | # 25% |
| # 3 | # 雷击、静电及电气引起火灾爆炸 | # 15.1% |
| # 4 | # 仪表失灵等 | # 10.3% |
| # 5 | # 设备损害、腐蚀 | # 9.2% |

由上表分析可知，国内石化行业重大事故原因中，违章用火或用火不当、错误操作占第一、二位，表明人为因素影响是较大的，可通过预防措施降低其事故风险。类比国内石化行业生产状况，本项目产品的储存及中转更应重视人为因素造成的环境风险事故。

5.1.3国外石化行业事故统计分析

根据美国《世界石油化工企业特大型事故汇编（1969年～1997年）》资料，损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，按装置分布统计具体见表5.1-3，事故原因分析具体见表5.1-4。

表5.1-3 世界石油化工企业特大型事故按装置分布一览表

| # 装置类别 | # 罐区 | # 聚乙烯等 | # 乙烯加工 | # 天然气 | # 乙烯 | # 加氢 | # 催化空分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 比率（%） | # 16.10 | # 9.5 | # 10.7 | # 10.4 | # 7.3 | # 7.3 | # 7.3 |
| # 装置类别 | # 烷基化 | # 油船 | # 焦化 | # 蒸馏 | # 溶剂 | # 橡胶 | # 合成氨 |
| # 比率（%） | # 6.3 | # 6.3 | # 4.2 | # 3.16 | # 3.16 | # 1.1 | # 1.1 |

表5.1-4 世界石油化工事故原因频率分布一览表

| # 序号 | # 事故原因 | # 事故次数 | # 事故频率 | # 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 阀门管线泄漏 | # 34 | # 35.1 | # 1 |
| # 2 | # 泵设备故障 | # 18.2 | # 18.2 | # 2 |
| # 3 | # 操作失误 | # 15 | # 15.6 | # 3 |
| # 4 | # 仪表电气失灵 | # 12 | # 12.4 | # 4 |
| # 5 | # 反应失控 | # 10 | # 10.4 | # 5 |
| # 6 | # 雷击自然灾害 | # 10 | # 10.4 | # 6 |

由上表分析可知，罐区事故率最高，可达16.10%，说明项目罐区的事故风险率相对较高。考虑到本项目储存的危化品在挥发性等方面理化性质的异同，本项目储存罐的事故风险率与同类型石化企业生产装置的事故风险率基本相似。

- 5.2风险事故情形设定的不确定性与筛选

本项目最大可信事故的确定是依据事故源大小和物质特性对环境的影响程度确定，根据事故源识别和事故因素分析表明，储罐物料泄漏为重大环境污染事故隐患，事故主要原因主要是储罐壳件出口部位断裂、阀门破损等，物料泄漏主要的途径为：

储罐泄漏：泄漏后引发的火灾/爆炸，并产生伴生/次生物、泄漏物料挥发并扩散，引起大气环境污染及风险伤害，以及引发次生灾害的影响。

本次评价确定项目最大可信事故及类型为磷酸储罐、正己烷储罐、硫酸储罐发生泄漏。

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中表E.1“泄漏频率表”，确定本项目的最大可信事故概率，详见表5.2-1。

表5.2-1 泄漏事故泄漏概率一览表

| # 部件类型 | # 泄漏模式 | # 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| # 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | # 泄漏孔径10mm # 10min内储罐泄漏完 # 储罐全破裂 | # 1.00×10-4/年 # 5.00×10-6/年 # 5.00×10-6/年 |
| # 常压单包容器罐 | # 泄漏孔径10mm # 10min内储罐泄漏完 # 储罐全破裂 | # 1.00×10-4/年 # 5.00×10-6/年 # 5.00×10-6/年 |
| # 常压双包容器罐 | # 泄漏孔径 10mm # 10min 内储罐泄漏完 # 储罐全破裂 | # 1.00×10-4/年 # 1.25×10-8/年 # 1.25×10-8/年 |
| # 常压全包容器罐 | # 储罐全破裂 | # 1.00×10-8/年 |
| # 内径≤75mm 的管道 | # 泄漏孔径 10%孔径 # 全管径泄漏 | # 5.00×10-6（m·年） # 1.00×10-6（m·年） |
| # 75mm＜内径≤150mm 的管道 | # 泄漏孔径 10%孔径 # 全管径泄漏 | # 2.00×10-6（m·年） # 3.00×10-7（m·年） |
| # 内径＞150mm 的管道 | # 泄漏孔径 10%孔径（最大 50mm） # 全管径泄漏 | # 2.40×10-6（m·年） # 1.00×10-7（m·年） |
| # 泵体和压缩机 | # 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） # 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | # 5.00×10-4/年 # 1.00×10-4/年 |
| # 装卸臂 | # 装卸臂最大连接管泄露孔径为10%孔径（最大 50mm） # 装卸臂全管径泄漏 | # 3.00×10-7/h # 3.00×10-8/h |
| # 装卸软管 | # 装卸臂最大连接管泄露孔径为 10%孔径（最大 50mm） # 装卸臂全管径泄漏 | # 4.00×10-5/年 # 4.00×10-6/年 |

本项目磷酸、正己烷、硫酸储罐属于常压全包容器罐，由上表分析可知，储罐全破裂概率为1.00×10-8（m·年）。

根据全国化工行业的统计，化工行业可接受的事故风险率为8.33×10-5次/年，国外石油化工企业造成重大环境影响的事故概率为3.3×10-4次/年、国内石油化工企业造成重大环境影响的事故概率为7.1×10-4次/年。本项目最大风险事故率为1×10-8次/年，小于可接受的事故风险率。

根据导则要求：设定的风险事故情形可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相应。一般而言，发生概率小于10-6/年的事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。本评价考虑罐体破裂发生物料的泄漏。

依据HJ169-2018风险事故设定原则，项目风险事故情形设定为磷酸、正己烷、硫酸储罐区单元某一储罐泄漏，一般情况下，不会造成所有储罐同时泄漏，评价按单个储罐发生泄漏考虑，并以最不利的原则。即考虑某一物料储罐出现破裂，致使物料泄漏。

本次评价以某一单体储罐发生破裂并泄漏，泄漏频率取值为10-8 次/年计，环境影响途径包括空气、地表水及地下水。

- 6.源项分析

- 6.1事故源强的确定

本项目涉及的危险物质为磷酸、正己烷、异丙醇、丙酮、三氯甲烷、柴油、盐酸、硫酸、次氯酸钠，由于品控室涉及的异丙醇、丙酮、三氯甲烷、盐酸、硫酸存在量很少，因此本专题主要针对5#罐区涉及的磷酸、柴油；正己烷罐区、浸出车间涉及的正己烷；污水处理站涉及的硫酸的事故源强进行分析。

6.1.1物质泄漏量的计算

（1）液体泄漏量计算

本项目5#罐区磷酸的最大储存量为30吨、柴油最大储存量为18吨；正己烷储罐正己烷的最大储存量为180吨，浸出生产线正己烷的最大在线量为150吨；污水处理站硫酸储罐硫酸的最大储存量为8吨。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min，未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。由于罐体未设置紧急隔离系统，因此储油罐区泄漏时间设定为30min。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.1.1，液体泄漏速度的柏努利方程计算，其液体泄漏模型为：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取0.65。

A——裂口面积，m2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa，101325 Pa；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口至上液位高度，m；

根据上式计算，本项目危险物质的泄漏情况见表6.1-1。

表6.1-1 液体泄漏事故泄漏量

| # 发生事故装置 | # 泄漏尺寸 | # 泄漏速率（kg/s） | # 泄漏时间（min） | # 泄漏量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 磷酸储罐 | # 50mm×2mm | # 1.191 | # 30 | # 2.144 |
|  | # 100mm×3mm | # 3.574 | # 30 | # 6.433 |
|  | # 200mm×5mm | # 11.913 | # 30 | # 21.443 |
| # 正己烷储罐 | # 50mm×2mm | # 0.502 | # 30 | # 0.903 |
|  | # 100mm×3mm | # 1.505 | # 30 | # 2.709 |
|  | # 200mm×5mm | # 5.017 | # 30 | # 9.031 |
| # 浸出生产线 | # 50mm×2mm | # 0.360 | # 30 | # 0.648 |
|  | # 100mm×3mm | # 1.079 | # 30 | # 1.943 |
|  | # 200mm×5mm | # 3.598 | # 30 | # 6.477 |
| # 柴油储罐 | # 50mm×2mm | # 0.537 | # 30 | # 0.967 |
|  | # 100mm×3mm | # 1.612 | # 30 | # 2.901 |
|  | # 200mm×5mm | # 5.373 | # 30 | # 9.671 |
| # 硫酸储罐 | # 50mm×2mm | # 1.057 | # 30 | # 1.903 |
|  | # 100mm×3mm | # 3.170 | # 30 | # 5.706 |
|  | # 200mm×5mm | # 10.567 | # 12.6 | # 8.0 |

（2）液体蒸发量的计算

当危险物质发生泄漏后，部分危险物质将由液态蒸发为气态挥发进入大气，蒸发量决定于环境温度、物质性质和储存条件。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，蒸发总量为上述三种蒸发量之和。闪蒸蒸发指过热液体的直接蒸发，热量蒸发指液体在地面形成液池吸收地面热量而气化，质量蒸发指液池表面气流运动使液体蒸发。本评价主要针对柴油、正己烷泄漏后以质量蒸发形式产生的非甲烷总烃进行估算。

根据泄漏物料的性质及所处环境，柴油罐区泄漏物料挥发不考虑闪蒸蒸发和热量蒸发，仅考虑质量蒸发。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.1.4.3，柴油、正己烷质量蒸发速率按下式计算：

式中：

Q3—质量蒸发速度，kg/s；

a，n—大气稳定度系数，按HJ 169-2018表F.3选取；

p—液体表面蒸气压，柴油取670Pa，正己烷取5830Pa；

R—气体常数；8.314J/mol·k；

T0—环境温度，298K（大气稳定度F的温度）；

M-物质的摩尔质量，柴油为0.29kg/mol，正己烷为0.086kg/mol；

U—风速；取1.5m/s(大气稳定度F的风速）

r—液池半径，柴油为3.26m，正己烷为3.56m。

液池半径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径作为液池半径；柴油罐区四周设置有围堰，围堰的最大等效半径为3.26m；正己烷储罐区设置3个正己烷池，每个正己烷池设置1个60吨的正己烷储罐，每个正己烷池的最大等效半径为3.57m。

本评价最不利气象条件取F稳定度，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表F.3,大气稳定度系数按照表6.1-2取值。

表6.1-2 液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

根据上述公式计算可知，柴油的质量蒸发速度为0.025kg/s；正己烷的质量蒸发速度为0.095kg/s。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）F1.4.4,泄漏物料蒸发总量计算公式如下：

式中：

Wp—液体蒸发总量，kg；

Q1—闪蒸蒸发液体量，kg；

Q2—热量蒸发速率，kg/s；

t1—闪蒸蒸发时间，s；

t2—热量蒸发时间，s；

Q3—质量蒸发速率，kg/s；

t3—从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，30min。

Q1（闪蒸蒸发液体量）和Q2（热量蒸发速率）均取0。

由上述公式计算可知，柴油泄漏液体蒸发总量为45.238kg、正己烷泄漏液体蒸发总量为170.448kg。

6.1.2火灾伴生/次生污染物产生量估算

（1）柴油火灾伴生/次生污染物产生量核算

本评价设定柴油储罐发生火灾事故，柴油燃烧速率为0.014kg/m2·s，燃烧面积取储罐的横截面积8.6m2，则柴油燃烧量为433.44kg/h，火灾持续时间按2h计。储油区发生火灾时，柴油燃烧过程中同时会伴生大量的烟尘、CO和SO2等污染物，将对周围大气环境产生影响。本评价选取SO2、CO作为污染因子进行核算。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）F.3.1柴油火灾伴生/次生 SO2产生量按下式计算：

G二氧化硫=2BS

式中：G二氧化硫—二氧化硫排放速率，kg/h；

B—物质燃烧量，kg/h；

S—物质中硫的含量，根据《汽车用柴油》（GB252-2015），普通柴油含硫量不大于10mg/kg，即0.001%；

根据上述公式计算，柴油发生火灾时，SO2产生速率为0.0087kg/h，则SO2产生量为0.017kg。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）F.3.1柴油火灾伴生/次生CO产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳排放速率，kg/s；

C—物质中碳的含量，取86.26%；

q—化学不完全燃烧值，取1.5%~6%,本评价取6%；

Q—参与燃烧物质的量，t/s。

根据上述公式计算，柴油发生火灾时，CO产生速率为0.0168kg/s则CO产生量为121.19kg。

（2）正己烷火灾伴生/次生污染物产生量核算

本评价设定正己烷储罐发生火灾事故，正己烷燃烧速率为0.016kg/m2·s，燃烧面积取储罐的横截面积17.5m2，则正己烷燃烧量为1108kg/h，火灾持续时间按2h计。储油区发生火灾时，柴油燃烧过程中同时会伴生大量的CO，将对周围大气环境产生影响。本评价选取CO作为污染因子进行核算。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）F.3.1柴油火灾伴生/次生CO产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳排放速率，kg/s；

C—物质中碳的含量，取86.26%；

q—化学不完全燃烧值，取1.5%~6%；

Q—参与燃烧物质的量，t/s。

根据上述公式计算，正己烷发生火灾时，CO产生速率为0.0391kg/s则CO产生量为281.836kg。

- 7.风险预测与评价

- 7.1大气环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境风险评价等级为三级评价应定性分析说明大气环境影响后果。由前文3.2分析可知，本项目大气环境风险评价等级为三级，则本专题仅对项目大气环境风险预测进行定性的分析说明。

根据风险识别结果，项目虽具有多个事故风险源，但是从生产过程、物料储运分析及物料毒性分析，环境风险事故主要为风险物质的泄漏。基于上述分析和对环境造成风险影响的历史事故类型，结合项目物料的毒理学性质、重大危险源辨识、影响途径，确定风险事故情形如下：

本次评价选用正己烷储罐破裂为风险事故情形。项目正己烷储罐区储罐为正己烷储罐。正己烷列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，其在储存过程中，一旦发生法兰损坏、管道破裂、罐体破裂等事故，将会导致罐体内储存的液体物料泄漏，而项目涉及的主要化学原料正己烷都属于易挥发物料，泄漏物料挥发产生的大气污染物将会对区域大气环境造成不利影响。

目前厂区正己烷储罐共有3个，每个储罐储存量均为60吨。正己烷易挥发，有特殊气味；当罐区发生泄漏时，人体吸入后会有不同程度的伤害；因为正己烷有特殊味，在发生泄漏后极容易发现，只要不在泄漏区域长时间停留，不会对人体生命安全产生影响。按照最不利的影响，正己烷全部泄漏，现有厂区正己烷储罐位于地埋式的正己烷池内，对地埋式正己烷储罐的框架结构进行防腐防渗处理，设置报警装置和泡沫灭火装置，此外，厂区设置目前设置1个容积为700m3的应急处置罐，完全能够容纳全部正己烷，正己烷泄漏到厂区外风险极低，正己烷罐区设置喷淋装置和泄漏应急报警装置，能够及时发现，并采取应急措施，对大气环境的影响较小。

- 7.2地表水环境风险分析

本项目可能发生正己烷、磷酸、柴油、硫酸的泄漏事故以及火灾产生的消防废水。根据表4.3-1分析可知，磷酸罐区、柴油罐区、硫酸罐区四周均修建了围堰，且围堰内部进行了防腐防渗处理，围堰容积足够大，能完全收集泄漏的风险物质；正己烷储罐布置在正己烷池内，正己烷池体内部进行了防腐防渗处理，此外厂区修建了1个容积为700m3的应急处置罐，其容积足够大，确保泄漏的正己烷、消防废水在第一时间得到收集。

综上所述，本项目风险事故状态下事故废水进入地表水水体概率很低，风险可控，对地表水影响较小。

- 7.3地下水环境风险分析

由前文3.2分析可知，本项目地下水环境风险潜势为Ⅰ，则地下水评价工作等级为简单分析，因此本专题仅对地下水环境风险做简单分析。

本项目涉及的主要环境风险物质均储存在储罐中，磷酸储罐、正己烷储罐、硫酸储罐、柴油储罐四周均设置了围堰，储罐围堰已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016) 的相关防渗要求进行设计施工，储罐围堰防渗性能满足相关要求，正常情况下，储罐区储存的各类风险物质泄漏后不会下渗污染地下水；非正常状况下，本项目各罐区围堰的防渗层出现破损，导致基础防渗不足，环境风险物质发生泄漏后通过破碎的防渗层裂隙污染地下水。

由于本项目主要环境风险物质均储存在储罐中，储罐发生泄漏的同时储罐围堰防渗层出现破损的概率很低，环境风险物质发生泄漏后将在短时间内将得到及时的处置，因此泄漏的环境风险物质通过破碎的防渗层裂隙进入地下水的量极少，风险可控，对地下水影响较小。

企业在后期的生产运行中，应加强环境风险物质储存设施的日常维护与管理，定期对储罐围堰的基础防渗层进行检查、维护，杜绝地下水污染事故发生。

- 8.环境风险管理

- 8.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险，采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

根据对全国同类型企业事故统计报告显示：97~98%以上的事故都是可事先预防的，其余的1~2%为天灾或其他不可抗力造成的。如果用此标准来衡量，那么几乎所有的事故都是人为因素所引起的（包括人的不安全行为和人的因素导致的物的不安全状态）。既然人为因素导致的企业事故损失，那么可以有针对性地制定事故预防措施来避免事故的发生，或制定周密的事故应急救援预案来将事故的损失降到最低。

- 8.2环境风险防范措施

8.2.1储罐区风险防范措施

（1）在满足正常生产前提下，尽可能减少危险品储存量和储存周期。

（2）企业储罐区必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔存放，有不同的消防措施。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

（3）正己烷溶剂储存容器切勿接近火源，勿与强氧化剂、碱类、酸类、强还原剂、木炭、磷混贮。

（4）溶剂储库周边圈定一定范围的警戒线，严禁无关人员随便造访。正己烷溶剂储库周围50m范围内不得储备有可燃物或其他可能引发火灾或爆炸的物质，不得进行明火作业。地埋式己烷罐区在安装罐体前修建混凝土池，并采取防渗措施。己烷罐区及生产车间设置自动报警装置，一旦发生泄漏等情况，可以及时地发现。同时设置专人管理，并建立应急指挥系统和应急预案、设置标识。

（5）罐区建设围堰作为一级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，避免污染物扩散，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和爆炸等造成的环境污染事故。合理布局，使贮罐远离火种和热源；避免阳光直射，保证仓间阴凉、通风；照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施， 配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，围堰地面和四周均做防腐防渗处理。储罐的结构、材料与储罐条件相适应，采取防腐措施，进行整体试验；储罐设报警器等设施，设立检查制度；设置截止阀和流量检测检漏设备；设置可燃、有毒气体检测报警仪。 不同性质的化学物分区隔开，设雨污切换阀，雨水阀处于关闭状态；各储罐设有液位计，便于发生泄漏时及时发现，及时检查，并启动泄漏应急预案。

为防止物料泄漏，企业除5#罐区、硫酸储罐区、正己烷储罐区，其余储存成品大豆油、毛油的罐区均设置了围堰，各储罐区围堰设置情况见表8.2-1。

表8.2-1 罐区围堰设置情况一览表

| # 储罐区 | # 设置具体情况 |
| --- | --- |
| # 1#罐区 | # 1#罐区位于厂区西南部，罐区内设有围堰，容积为2112m3，围堰内均为立式固定大豆油罐，最大储罐规格为3000吨，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 2#罐区 | # 2#罐区位于精炼车间南侧，罐区内设有围堰容积4728m3，围堰内8个成品大豆油罐和1个应急处置罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格为220吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 3#罐区 | # 3#罐区位于厂区西部，罐区内设有围堰容积为3335m3，围堰内8个大豆油储罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格为3000吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 4#罐区 | # 4#罐区位于厂区东南部，罐区内设有围堰容积为5084m3，围堰内9个大豆油储罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格为3000吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 5#罐区 | 5#罐区位于精炼车间西侧，罐区内设有围堰，围堰内分隔有脂肪酸罐围堰容积为100m3；液碱罐围堰容积为150m3；柴油罐围堰容积为50m3；磷酸罐围堰容积为30m3；皂脚罐围堰容积为200m3；毛油罐围堰容积为200m3，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 6#罐区 | # 6#罐区为大豆油中转罐，位于包装车间北侧，罐区内设有围堰，容积为21m3，围堰内2个大豆油中转罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格为5吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 7#罐区 | # 7#罐区为大豆油中转罐，位于综合楼北侧，罐区内设有围堰容积为53m3，围堰内3个大豆油中转罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格10吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 8#罐区 | # 8#罐区位于浸出车间东南侧，罐区设有围堰，容积为810m3，围堰内设有1个毛油储罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 硫酸储罐区 | # 设置在综合污水处理站，围堰容积为1m3，围堰内有硫酸储罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |
| # 正己烷储罐区 | # 共设置3个地埋式正己烷储罐池，每个储罐池放置1个60吨的正己烷储罐，地埋式正己烷储罐池的框架结构进行防腐防渗处理，设置报警装置和泡沫灭火装置。 |
| # 应急处置罐 | # 2#罐区设置1个容积为700m3的应急事故罐，企业装置区周边设置有围堰和截污沟，风险物质发生泄漏后废液、事故废水能够有效地将泄漏的物料废水拦截后收集到厂区内的应急处置罐暂存，待事故过后逐步送入厂区污水处理站预处理。 |

8.2.2车间风险防范措施

（1）在车间必要位置设置强力抽风装置，采用电磁阀控制，车间处于微负压状态。

（2）浸出车间在设计中应严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《化工企业爆炸和火灾危害环境店里设计规程》（HGJ21-89）、《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）、《化工企业静电接地设计规程》（HGJ28-90）等设计规范，避免设计不当引起的事故。

（3）浸出车间内配备溶剂蒸气检测报警器，随时检测与控制车间内溶剂气体浓度，预防正己烷溶剂泄漏严重而产生爆炸的危险。

（4）作业场所应备有迅速停止进料、跑料的安全设施，并配备相应的、充足的消防和应急器材。工作现场严禁烟火，禁止使用易产生静电的通讯设备。

（5）物料输送：防止管道堵塞，应尽量避免紧急停料、管线拐弯不畅，管内不畅等现象，并做好防静电措施。坚固液泵基础，经常检查法兰填料函；保持良好润滑，避免泵的超负荷运行。

（6）加热：蒸汽加热要严格注意设备压力、温度变化，设置安全阀。保持适宜的升温速度控制，建议采用自动控制系统。加强环境通风，避免环境形成爆炸混合物。

（7）非正常工况：为防止因突然断电导致开、停车等非正常工况，环保设施的微机控制系统在UPS的继电保护下仍能继续运行一段时间，立即启动各控制阀门进行相应的处理。

（8）泄漏风险措施：若生产装置区发生泄漏，会有大量的物料泄漏，泄漏的物料随事故废水或消防水废水排出。为避免泄漏的事故废水和消防废水对外环境造成影响，企业装置区周边设置有围堰和截污沟，能够有效地将泄漏的物料废水拦截后收集到厂区内的应急处置罐，待事故过后逐步送入厂区污水处理站预处理后，送园区污水处理厂进一步处理，降低事故废水对水环境的影响。

8.2.3生产过程中的风险防范措施

（1）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行，安全设备及防护设备的使用情况；工作现场禁止吸烟、进食、饮水；工作毕，应洗澡换衣，单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

（2）为了提供生产过程的安全可靠性，生产装置采用了优质的设备及先进的PLC控制系统，对整个生产装置进行监控，尽可能减少风险事故的发生。储存系统设置集中监控系统，保证系统的安全运行。在危险性高的工序必须设置必要的温度、压力、流量控制装置，如配置防爆、泄压装置、自动报警连续保护、有毒可燃气体检测装置等，防止因超温、超压引发的事故。

（3）严格控制反应进料流速及负荷，生产、贮存、输送易燃液体物料过程中的容器、管线采取防止静电、超温、超压的自动联锁控制措施。

（4）设置气体检测系统，在爆炸危险区域和有可能泄漏可燃、有毒气体的地方，按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1998）设置检测报警仪，同时还应设置火灾自动报警系统和早期火灾探测监测系统。一旦发生火灾，紧急启动救援系统。

可燃气体检测报警仪设置在释放源附近，室内距任一释放源不大于7.5m，室外距任一释放源不大于15m（检测点位于释放源全年最小频率风向的上风侧）或5m（检测点位于释放源全年最小频率风向的下风侧）；有毒气体检测报警装置检测点与释放源的距离，室内不大于1m，室外不大于2m（检测点位于释放源全年最小频率风向的上风侧）或1m（检测点位于释放源全年最小频率风向的下风侧）。检测比重大于空气的可燃及有毒气体检测报警装置，其安装高度靠近释放源，距地坪或楼地板0.3-0.6m；检测比重小于空气的可燃及有毒气体检测报警装置，其安装高度高出释放源0.5-2m。

（5）生产过程中使用的设备及管道根据使用的酸、碱腐蚀品的腐蚀性选择材质或决定是否增加防腐蚀衬里，及时、定期对腐蚀情况进行检查。

（6）配置足够的消防设施，保证消防用水的供应量。设置室内外消火栓、消防水池及泵房。

（7）配置足够数量的灭火器，按GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》要求，配置二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器、手推式泡沫灭火器。

（8）采用自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。

8.2.4运输过程风险防范措施

（1）企业采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证。

（2）原料及产品的装卸运输应执行《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）、《汽车危险货物运输规则》（JT617-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）等。

（3）危险品原料的运输要委托有承运资质的运输单位承担；承担运输危险化学品的人员、车辆等必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。行车路线必须事先经当地公安交通部门批准，并制定路线和时间运输，不可在繁华街道行驶和停留；要悬挂“危险品”（“剧毒品”）等标志。

（4）对于运输车辆驾驶人员应该了解运载物品的属性，并具备基本的救护常识，在发生意外燃烧、爆炸或泄漏等事故的情况下，可以根据救护要求立即采取相应的措施，并及时向当地部门报告。

（5）禁止超装、超载，禁止混装不相容类别的危险化学品。

（6）如果槽罐车发生泄漏或翻车，必须立即报警，并建议有关部门在1公里范围内设置警戒，通知采取必要的防范措施。根据不同物料，提出吸附、覆盖、消除材料，用于应急处理。

8.2.5电气系统安全防范措施

（1）企业电气设备应符合《供配电系统设计规范》、《低压配电设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规程》、《化工企业静电接地设计规定》等相关的标准、规范。

（2）根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。在设计中应强调执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。

（3）在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

（4）380V低压电动机应装设过负荷保护，保护装置应根据带时限作用于信号或跳闸，起动或自起动困难需要防止起动或自起动时间过长的电动机，应装设过负荷保护，保护装置应动作于跳闸。

（5）消防及火灾报警系统

项目消防系统包括水消防和泡沫消防，以及移动式灭火系统。建立水消防依托系统，该系统服务于全厂建构筑物火灾事故和主装置的辅助消防任务。

（6）企业的安全环境管理制度

建立完善的风险管理制度，安排专门人员负责制度管理。

（7）次/伴生污染防治措施

项目次/伴生污染主要为发生火灾、爆炸后燃烧产物对环境空气造成的影响。发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入事故池。根据废水中物料性质，采取预处理或回收利用的方式。若物料浓度高，用泵等收集设施进行回收；若浓度低，分批送污水处理站处理达标后排放。严禁消防水将物料带入受纳水体。各物料泄漏时，经倒罐或用泵将防火堤内物料收集后，残余的泄漏物料用砂土或其他惰性材料吸收，用过的砂土、惰性材料等作危险废物，委托具有资质的危险废物处置单位对其处理。

本项目风险防范措施汇总见表8.2-2。

表8.2-2 风险防范措施汇总表

| # 序号 | # 风险源 | # 风险防范措施 |  | # 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 一 | # 生产装置区 |  |  |  |
| # 1 | # 浸出车间 | # 设置PLC自动控制系统 |  | # 收集泄漏物料，防止物料随意溢流 |
|  |  | # 设置超温报警装置 |  |  |
|  |  | # 设紧急切断装置 |  |  |
|  |  | # 设置截污沟和围堰 |  |  |
| # 二 | # 储罐区 |  |  |  |
| # 1 | # 围堰 |  |  |  |
| # 1.1 | # 罐区 | # 1#罐区位于厂区西南部，罐区内设有围堰，容积为2112m3，围堰内均为立式固定大豆油罐，最大储罐规格为3000吨，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 | # 围堰地面和四周均做防腐防渗处理。设雨污切换阀，雨水阀处于关闭状态； | # 收集设备泄漏的物料，防止物料随意溢流； |
| # 1.2 |  | # 2#罐区位于精炼车间南侧，罐区内设有围堰容积4728m3，围堰内8个成品大豆油罐和1个应急处置罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格为220吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |  |  |
| # 1.3 |  | # 3#罐区位于厂区西部，罐区内设有围堰容积为3335m3，围堰内8个大豆油储罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格为3000吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |  |  |
| # 1.4 |  | # 4#罐区位于厂区东南部，罐区内设有围堰容积为5084m3，围堰内9个大豆油储罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格为3000吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |  |  |
| # 1.5 |  | # 5#罐区位于精炼车间西侧，罐区内设有围堰，围堰内分隔有脂肪酸罐围堰容积为100m3；液碱罐围堰容积为150m3；柴油罐围堰容积为50m3；磷酸罐围堰容积为30m3；皂脚罐围堰容积为200m3；毛油罐围堰容积为200m3，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |  |  |
| # 1.6 |  | # 6#罐区为大豆油中转罐，位于包装车间北侧，罐区内设有围堰，容积为21m3，围堰内2个大豆油中转罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格为5吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |  |  |
| # 1.7 |  | # 7#罐区为大豆油中转罐，位于综合楼北侧，罐区内设有围堰容积为53m3，围堰内3个大豆油中转罐，均为立式固定油罐，最大储罐规格10吨/罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |  |  |
| # 1.8 |  | # 8#罐区位于浸出车间东南侧，罐区设有围堰，容积为810m3，围堰内设有1个毛油储罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |  |  |
| # 1.9 |  | # 设置在综合污水处理站，围堰容积为1m3，围堰内有硫酸储罐，围堰地面采用防腐防渗措施处理。 |  |  |
| # 1.10 |  | # 共设置3个地埋式正己烷储罐池，每个储罐池放置1个60吨的正己烷储罐，地埋式正己烷储罐池的框架结构进行防腐防渗处理，设置报警装置和泡沫灭火装置。 |  |  |
| # 1.11 |  | # 2#罐区设置1个容积为700m3的应急事故罐，企业装置区周边设置有围堰和截污沟，风险物质发生泄漏后废液、事故废水能够有效地将泄漏的物料废水拦截后收集到厂区内的应急处置罐暂存，待事故过后逐步送入厂区污水处理站预处理。 |  |  |
| # 4 | # 安全附件 |  |  |  |
| # 4.1 | # 正己烷储罐 | # 氮封、呼吸阀各1套 | # 防止罐内压力过高而爆炸 |  |
| # 4.2 | # 罐区围堰 | # 设置应急切断阀 | # 有效防止泄漏事故发生 |  |
| # 三 | # 品控室 |  |  |  |
| # 1 | # 品控室 | # 设置截污沟 | # 收集泄漏物料，防止物料随意溢流 |  |
| # 五 | # 其他 |  |  |  |
| # 1 |  | # 风向标 | # 判别风向 |  |
| # 2 |  | # 危险化学品标识 | # 提高注意力 |  |
| # 3 |  | # 切断阀、应急材料等 | # 事故应急设备 |  |
| # 4 |  | # 防护设施：防毒衣服、面具、安全淋浴、洗眼器等 | # 有效防止有毒物质侵害 |  |
| # 5 |  | # 建立公司应急预案，将本次改建内容纳入应急预案，进行日常演练 | # 突发事故时起到指导作用 |  |

- 8.3突发环境应急预案编制要求

8.3.1环境风险应急体系

本项目应急系统分为三级联动：包括公司级、园区级、涪陵区。三级应急系统其主要关系、管辖范围和联动关系见表8.3-1。

表8.3-1 四级应急系统关系、辖管内容和联动

| 响应系统 | 级别 | 辖辖范围 | 启动-联动关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司级 | 一 | 厂区区域 | 一 |
| 园区级 | 二 | 园区区域 | 一 → 二 |
| 涪陵区级 | 三 | 涪陵区级 | 二 → 三 |

本项目涉及的风险物质为磷酸、正己烷、异丙醇、丙酮、三氯甲烷、柴油、盐酸、硫酸，一旦发生泄漏、火灾/爆炸事故易导致环境污染等环境风险。企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等文件要求，本次评价提出本项目《突发环境事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施，作为企业制定《突发环境事件应急预案》的管理、技术依据。

8.3.2突发环境事故应急预案编制要求

（1）《突发环境事件应急预案》的制定原则和总体要求

本项目建立企业《突发环境事件应急预案》。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级突发环境事件应急预案”和“装置级突发环境事件应急预案”。

（2）环境风险事故分类

根据环境风险事故影响和应急救援、控制特点，将环境风险事故分为事故排放、事故泄漏、火灾/爆炸两类；

①事故排放：环保设施运行状态异常，“三废”未经处理排出装置界区或未达标排入外环境；

②事故泄漏：设备、管线破损，有毒有害液体泄漏进入污水管线造成水环境污染，有毒有害气体造成环境空气污染；

③火灾、爆炸：可燃、易燃物料泄漏，遇火源发生火灾、爆炸，燃烧废气可能造成环境空气污染，消防水携带物料可能进入外排水管线造成水环境污染。火灾爆炸破坏地下防渗层，致使泄漏的物料深入地下，造成地下水污染。

（3）环境风险事故分级

按照环境风险事故的严重程度和影响范围，根据事故应急救援需要，将事故划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。

Ⅰ级事故：是指后果特别重大，且发生后可能持续一段时间，事故控制及其对生产、社会产生的影响依靠项目公司自身救援力量不能控制，需要当地政府有关部门或相关方协助救援的事故。

Ⅱ级事故：是指后果重大，且发生后可能持续一段时间，事故控制及其对生产、社会产生的影响依靠车间自身救援力量不能控制，需要项目园区或相关方救援才能控制的事故。

Ⅲ级事故：是指装置现场就能控制，不需要救援的事故。

（4）各级应急预案响应和联动程序

①发生Ⅲ级事故，启动企业级突发环境事件应急预案；

②发生Ⅱ级事故，启动企业级、园区级两级突发环境事件应急预案，同时告知当地政府预警；

③发生Ⅰ级事故，启动企业级、园区级两级突发环境事件应急预案，同时告知地方政府协调启动《涪陵区处置突发环境事件应急预案》。

④各级应急预案的主要内容

本项目对项目潜在的环境风险设置预警，企业级《突发环境事件公司应急预案》的制定原则和总体要求见表8.3-2。

表8.3-2 本项目各级应急预案的主要内容

| 序号 | 制定原则 | 内 容 | 公司级应急预案要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | ①编制目的； ②适用范围； ③编制依据；④环境风险事故定义分级。 | √ |
| 2 | 重大危险源辨识、事故影响分析 | ①划分单元、评价，确定重大危险源； ②分析、明确潜在的环境风险事故。 ③将潜在环境风险事故分类、分级。 |  |
|  | 危险区划分 | 按各装置区、罐区、装卸站台涉及的物料危险特性、潜在环境风险事故特性、区域位置，划分危险区域，以便分区防控。 | √ |
| 3 | 组织机构与职责 | ①确立应急组织机构； ②明确各机构、岗位职责； ③应急值班人员守则。 | √ |
| 4 | 应急管理运行机制、程序 | ①对可能发生的环境风险事故预测与预警； ②对可能发生的环境风险事故应急准备； ③对发生的环境风险事故应急响应； ④根据不同级别的环境风险事故启动相应级别的应急预案，做好与上一级别预案的衔接； ⑤主要应急启动管理程序： －接警、报告和记录 －应急组织机构启动 －领导和相关人员赴现场协调指挥； －联系协调应急专家技术援助； －向主管部门初步报告； －应急事件信息发布、告知相关公众； －应急响应后勤保障管理程序 －应急状态终止和后期处置管理程序 | √ |
| 5 | 应急措施 | ①工厂级预案：制定工厂潜在各类环境风险事故应急救援措施； ②车间级预案：制定车间潜在各种环境风险事故应急救援规程和措施； | √ |
| 6 | 应急监测即事后评估 | 制定各类环境风险事故跟踪监测计划； 对事故性质、影响后果进行评估 | √ |
| 7 | 应急资源保障 | 建立健全、明确各种资源保障 －应急队伍保障 －通信保障 －资金保障 －物资和装备保障 －医疗救护 －技术保障 | √ |
| 8 | 应急培训、演练 | 制定应急救援培训、演练计划并实施 | √ |
| 9 | 公众教育和信息 | 宣传安全知识、教育公众提高自我安全保障意识，协调上级部门及时发布各类安全预警、防范信息 | √ |
| 10 | 记录和报告 | 对应急预案各程序启动过程如实记录； 对重大环境风险事故的发生、调查、处理，及时、如实、准确向上级报告 | √ |

（4）应急响应分级及措施

企业突发环境事件应急措施按照事故紧急程度、危害大小、涉及范围、人员伤亡及财产损失以及需要调动的应急资源等情况，由低到高划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)和特别重大(Ⅰ级)四级预警，分别用蓝色、黄色、橙色和红色加以标识，各级别对应的应急响应措施如下：

①Ⅳ级响应措施（一般）

一般突发环境事件是指对企业发生少量的风险物质泄漏或者小范围的火灾，由企业自主进行处置的灾害事故。一般突发环境事件发生后，相应发布Ⅳ级警报，由企业自主决定。

指挥调度程序

当发生一般突发环境事件时，事故部门必须立即按预案进行处置，并向企业应急响应中心报告。应急响应中心接报后，通知消防或公安、医疗方面的应急人员做好应急准备。

信息上报程序

当事故部门进行应急处置时，必须将现场情况及时报告应急响应中心，并在处置结束后，将情况汇总于1h内报应急响应中心，由应急响应中心综合上报公司领导。

处置流程

当发生一般突发环境事件时，应急处置原则上由企业自行处理，由响应中心视情况通知有关应急力量待命。

②Ⅲ级响应措施（较大）

较大突发环境事件是指对企业内生产安全和人员安全造成较大危害或威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失，需要调度公司内相关力量协助进行应急处置的灾害事故。较大突发环境事件发生后，相应发布Ⅲ级警报，由企业自主决定，并报应急响应中心备案。

指挥调度程序

当发生较大突发环境事件时，事故部门必须立即按预案进行处置，并向应急响应中心报警。应急响应中心接报后，视情况派出消防或医疗方面的人员赶赴现场。

信息上报程序

当事故部门进行应急处置时，要将现场情况报告应急响应中心，并视情况做出续报。处置结束后，将情况汇总于4h内报应急响应中心，由应急响应中心综合各类信息上报公司领导。

处置流程

当发生较大突发环境事件时，由事故部门应急力量予以先期处置，应急响应中心派出应急力量到达现场后，协助事故部门处置事故。

③Ⅱ级响应措施（重大）

重大突发环境事件是指对企业内的生产安全和人员安全造成重大危害或威胁，严重影响邻近区域的生产安全和人员安全，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失，需要调度厂内和周边地区的力量和资源进行应急处置的灾害事故。重大突发环境事件发生后，相应发布Ⅱ级警报，由应急响应中心报请区政府决定。

指挥调度程序

当发生重大突发环境事件时，事故部门必须立即按预案进行处置，并向应急响应中心报警。应急响应中心接警后，迅速派出消防或医疗方面的人员赶赴现场，并立即通知所有人员做好安全防护工作；急邀应急处置专家指导委员会成员到应急响应中心开会，研讨对策；同时向涪陵区应急办报告，由涪陵区应急办调度区外周边地区的力量和资源进行救援。

信息上报程序

当各专业应急处置力量到达现场后，要将各自了解的情况迅速报告本部门领导和应急响应中心，并将处置情况做出续报。在设立现场指挥部后，各专业应急力量的处置情况一律报告现场指挥部及指挥长，由现场指挥部综合信息报应急响应中心，应急响应中心及时不断地将信息报告涪陵区应急办。处置结束后，各专业应急处置力量将情况汇总于3h内报应急响应中心，由应急响应中心综合各类信息上报领导和涪陵区应急办。

处置流程

当发生重大突发环境事件时，由企业应急力量予以先期处置，涪陵区应急办派出应急力量到达现场后，与企业共同处置事故。同时及时开设现场指挥部，各应急力量一律服从现场指挥部的统一指挥。现场指挥部设在应急响应中心内，重大决策由总指挥或副总指挥决定。

④Ⅰ级响应措施（特大）

特别重大突发环境事件是指对企业内的生产安全和人员安全造成重大危害或威胁，影响区域波及大面积区域，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失，需要统一组织、调度全区相关公共资源和力量进行应急联动处置的灾害事故。特别重大突发环境事件发生后，相应发布Ⅰ级警报，由应急响应中心报请涪陵区政府领导决定，并报重庆市应急联动中心备案。

指挥调度程序

当发生特别重大突发环境事件时，企业必须立即按预案进行处置，并向应急响应中心报警，应急响应中心及时将信息报告涪陵区政府。涪陵区政府接警后，迅速调动区内所有应急力量赶赴现场，并通知本企业、区内其他企业及周边地区政府部门紧急做好安全防护工作；急邀应急处置专家指导委员会成员到应急响应中心开会，研讨对策；同时向市应急联动中心报告，由市应急联动中心调度市内相关公共资源和力量进行处置。

信息上报程序

当各专业应急处置力量到达现场后，要将各自了解的情况迅速报告应急响应中心，并将处置情况做出续报。在设立现场指挥部后，各专业应急力量的处置情况一律报告现场指挥部及指挥长，由现场指挥部综合信息报应急响应中心。在相关应急处置力量陆续到达现场后，开设总指挥部，应急响应中心负责将各类信息及时报告领导和区政府，为领导决策提供技术支持。处置结束后，各专业应急处置力量将情况汇总于2h内报应急响应中心，由应急响应中心分别上报公司领导、涪陵区政府和重庆市应急联动中心。

处置流程

当特别重大突发环境事件时，由企业应急力量予以先期处置，区政府派出应急力量到达现场后，与企业共同处置事故。同时及时开设现场指挥部，各应急力量一律服从现场指挥部的统一指挥。当各应急力量相继到场后，在应急响应中心设立总指挥部，由区有关方面领导、领导组成，重大决策由总指挥部决定，由市有关专家和应急处置专家指导委员会成员提供技术支持。

警报信号：

进入和解除紧急状态的警报信号由覆盖全公司的大功率警报器发出，由应急响应中心统一规范警报的各级语音信号，并且对于警报的解除也要作出相关规定。

Ⅳ级无须设置报警信号，Ⅲ级警报信号：警鸣

Ⅰ级和Ⅱ级警报信号：电话通报。

警报的权限管理

根据事故发生的情况及警报的级别，警报的管理权限可以确定如下：

一般突发环境事件发生后，相应发布Ⅳ级警报，由企业自主决定；

较大突发环境事件发生后，相应发布Ⅲ级警报，由企业自主决定；

重大突发环境事件发生后，相应发布Ⅱ级警报，由应急响应中心报区政府备案。

特别重大突发环境事件发生后，相应发布Ⅰ级警报，由应急响应中心报请区政府领导决定，并报市应急联动中心备案。

（5）与园区环境应急预案联动

园区应急救援中心接到本项目报警后立即启动应急预案：

－园区和厂区应急指挥中心：宣布启动环境污染事件应急预案，调动相关管理部门（安全、环保、公安、卫生等部门），指挥救援队伍（医疗、消防、武警、解放军）和物资保障部门与本项目应急救援联动，实施现场紧急救助，安排监测单位实时进行环境跟踪监测，为园区和厂区救援中心提供事故的环境影响数据，以便实时、准确、科学调整救援方案，最后适时通过新闻单位向社会发布相关信息。

－安全、环保、公安部门：接到园区和厂区应急救援中心关于环境污染事件应急预案命令后立即赶赴现场，与本项目环境事件应急指挥中心共同制定现场救援、火灾及污染控制方案，同时请示、汇报给泸州市和园区应急救援中心。

－消防队：接到火警立即赴现场，与本项目环境事件应急指挥中心协同指挥现场灭火救援，同时参加现场灭火与抢救；

－本项目环境事件应急指挥中心：指挥公司环境事件应急队伍实施现场救援、安全保卫、污染控制；

－卫生部门：接到园区和厂区应急救援中心关于启动环境污染事件应急预案命令后立即组织医疗救助队伍赶赴现场，实时现场救援；同时组织医疗单位准备床位、医疗急救设备、急救药品，做好对伤员的抢救和救治准备；

－环境保护监测站：按制定的应急监测计划，结合事件性质，确定污染监测因子、实施应急监测，通过环境保护部门实时向园区应急救援中心报告污染影响情况；

－气象、水利部门：对污染事件影响时间内气象、水文数据实时测量，实时向园区和厂区应急救援中心报告污染气象和水文条件；

－园区和厂区应急指挥中心：根据污染应急监测、污染气象测量结果确定受影响居民区是否实施居民紧急疏散、确定疏散方案、下达疏散通知和命令；

－公安交通管理部门：接到园区和厂区应急救援中心关于环境污染事件应急预案命令后立即赶赴现场，维持事件现场周围交通秩序；

－公安交通管理部门、解放军、武警部队：接到园区和厂区应急救援中心关于指挥、帮助受影响区域的居民疏散命令后，立即指挥、帮助疏散队伍，按指定的疏散路线撤离居民到指定地点；

－园区和厂区应急指挥中心：根据水污染应急监测结果，确定是否实施紧急供水计划；

－物资供应部门：接到园区和厂区应急救援中心关于紧急供应水、食品的通知后，立即组织物资供应，保证事件影响区间内，受影响居民的生活用物资供应。

－新闻单位：根据园区和厂区应急救援中心发布的信息及时、客观向社会公布现场救援、污染影响、影响救助、影响消除等相关信息。

- 8.4环境风险应急监测

8.4.1大气环境应急监测方案

监测因子：非甲烷总烃、SO2、CO

监测频次：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。

监测点位：以事故点为中心3.0km范围内，根据事故情况以及气象条件按高、中、低三种浓度设置在下风向居民点处。

8.4.2应急监测能力

本项目内部无应急监测能力，根据企业可能的突发环境事件情景，结合特征污染物的浓度及性质，可配合涪陵区生态环境监测站制定环境应急监测方案，并按应急监测方案开展应急监测工作。

- 8.5风险防范措施及投资估算

本项目风险防范措施及投资估算见表8.5-1。

表8.5-1 本项目主要风险防范措施及投资估算一览表

| # 序号 | # 区域 | # 环境风险防控措施 | # 投资 # （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 储罐区 | # 各储罐区设置围堰，围堰容积足够大，围堰内部进行防腐防渗处理，并设置了雨污切换阀；正己烷储罐区设置报警装置和泡沫灭火装置，正己烷储罐设置氮封、呼吸阀各1套，防止罐内压力过高而爆炸。 | # 计入主体工程 |
| # 2 | # 浸出车间 | # 浸出车间设置PLC自动控制装置，超高温报警装置、紧急切断装置，装置区域周围设置截污沟、围堰。 | # 12 |
| # 3 | # 品控室 | # 品控室内设置截污沟，能有效拦截、收集泄漏的实验试剂。 | # 1 |
| # 4 | # 事故废水收集系统 | # 厂区设置1个容积为700m3的应急事故罐，企业装置区周边设置有围堰和截污沟，风险物质发生泄漏后物料、事故废水能够有效地将泄漏的物料废水拦截后收集到厂区内的应急处置罐暂存，待事故过后逐步送入厂区污水处理站预处理。 | # 20 |
| # 5 | # 公用工程 | # 雨水系统外排口设置有雨污切换阀，有专人负责紧急情况下关闭雨水排口 | # 5 |
| # 6 | # 应急器材室 | # 配备一定数量的吸油毡、灭火毯、消防战斗服、防毒面具、医药急救箱、隔离警示带、堵漏胶等应急救援物资 | # 8 |
| # 7 | # 其他 | # 企业制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。 | # 10 |
| # 合计 |  |  | # 56 |

- 9.1项目危险因素

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质为磷酸、正己烷、异丙醇、丙酮、三氯甲烷、柴油、盐酸、硫酸、次氯酸钠以及危险废物；危险单元为5#罐区、浸出车间、精炼车间、污水处理站硫酸储罐区、品控室以及危险废物贮存库；环境风险类型为泄漏、火灾/爆炸；涉及的环境影响要素为大气环境、地表水环境、地下水环境。

- 9.2环境敏感性及事故影响性

通过调查，本项目周边5km范围内居民人口总数小于5万人，涉及的环境空气敏感目标主要为居民、学院，大气环境敏感程度分级为E2；本项目受纳水体为长江，水环境功能为Ⅲ水域，通过调查，本项目水体排放点下游10km范围内涉及李渡水厂取水表水环境敏感目标，地表水敏感程度为E1；通过调查，本项目所在的地下水水文地质单元不属于集中式饮用水水源准保护区以及准保护区以外的补给径流区，不属于地下水相关的其他保护区，不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不属于分散式饮用水水源地；不属于特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，包气带防污性能为D2，地下水环境敏感程度分级为E3，综上所述，本项目大气环境风险潜势等级为Ⅱ，地下水环境风险潜势等级为Ⅰ；地表水环境风险潜势等级为Ⅲ；地下水环境风险潜势等级为Ⅰ。项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的最高值，则本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ，环境风险评价的工作等级为二级。

厂区正己烷储罐共有3个，每个储罐储存量均为60吨。正己烷易挥发，有特殊气味；当罐区发生泄漏时，人体吸入后会有不同程度的伤害；因为正己烷有特殊味，在发生泄漏后极容易发现，只要不在泄漏区域长时间停留，不会对人体生命安全产生影响。按照最不利的影响，正己烷全部泄漏，现有厂区正己烷储罐位于地埋式的正己烷池内，对地埋式正己烷储罐的框架结构进行防腐防渗处理，设置报警装置和泡沫灭火装置，此外，厂区设置目前设置1个容积为700m3的应急处置罐，完全能够容纳全部正己烷，正己烷泄漏到厂区外风险极低，正己烷罐区设置喷淋装置和泄漏应急报警装置，能够及时发现，并采取应急措施，对大气环境的影响较小。

本项目可能发生正己烷、磷酸、柴油、硫酸的泄漏事故以及火灾产生的消防废水。根据表4.3-1分析可知，磷酸罐区、柴油罐区、硫酸罐区四周均修建了围堰，且围堰内部进行了防腐防渗处理，围堰容积足够大，能完全收集泄漏的风险物质；正己烷储罐布置在正己烷池内，正己烷池体内部进行了防腐防渗处理，此外厂区修建了1个容积为700m3的应急处置罐，其容积足够大，确保泄漏的正己烷、消防废水在第一时间得到收集；本项目风险事故状态下事故废水进入地表水水体概率极小，风险可控，对地表水影响较小。

根据地下水环境影响分析可知，本项目各储罐区已按相关要求和相关防渗要求进行设计施工，正常情况下，储罐区储存的各类风险物质泄漏后不会下渗污染地下水；非正常状况下，本项目各罐区围堰的防渗层出现破损，导致基础防渗不足，环境风险物质发生泄漏后通过破碎的防渗层裂隙污染地下水，但储罐发生泄漏的同时储罐围堰防渗层出现破损的概率很低，环境风险物质发生泄漏后将在短时间内将得到及时的处置，因此泄漏的环境风险物质通过破碎的防渗层裂隙进入地下水的量极少，风险可控，对地下水影响较小。

- 9.3风险防范措施及应急预案

本项目各储罐区设置围堰，围堰容积足够大，围堰内部进行防腐防渗处理，并设置了雨污切换阀；正己烷储罐区设置报警装置和泡沫灭火装置，正己烷储罐设置氮封、呼吸阀各1套，防止罐内压力过高而爆炸；浸出车间设置PLC自动控制装置，超高温报警装置、紧急切断装置，装置区域周围设置截污沟、围堰；品控室内设置截污沟，能有效拦截、收集泄漏的实验试剂；厂区设置1个容积为700m3的应急事故罐，企业装置区周边设置有围堰和截污沟，风险物质发生泄漏后物料、事故废水能够有效地将泄漏的物料废水拦截后收集到厂区内的应急处置罐暂存，待事故过后逐步送入厂区污水处理站预处理；雨水系统外排口设置有雨污切换阀，有专人负责紧急情况下关闭雨水排口。企业制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练，配备一定数量的吸油毡、灭火毯、消防战斗服、防毒面具、医药急救箱、隔离警示带、堵漏胶等应急救援物资。

9.4环境风险评价结论与建议

本项目涉及的磷酸、正己烷、柴油、硫酸等风险物质具有一定的危险性，项目存在一定的环境风险，本次评价针对项目所存在的风险提出了严格的风险防范措施，因此在建设单位严格落实项目风险防范措施、制定和完善环境风险应急预案、加强事故演练，同时加强与龙桥园区、涪陵区突发环境事件应急预案实施对接与联动的前提下，项目环境风险总体可控。

- 9.5环境风险评价自查表

表9.5-1 环境风险评价自查表

| # 工作内容 |  | # 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 风险调查 | # 危险物质 | # 名称 | # 磷酸 | # 柴油 | # 正己烷 | # 硫酸 | # 次氯酸钠 | # 异丙醇 | # 丙酮 | # 三氯甲烷 | # 盐酸 | # 危险废物 |
|  |  | # 存在总量/t | # 30 | # 18.001 | # 330 | # 1 | # 0.025 | # 0.015 | # 0.005 | # 0.005 | # 0.005 | # 1.35 |
|  | # 环境敏感性 | # 大气 | # 500m范围内人口数800人 |  |  |  |  | # 5km范围内人口数35000人 |  |  |  |  |
|  |  |  | # 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  | # / 人 |  |  |
|  |  | # 地表水 | # 地表水环境敏感性 |  | # F1£ |  |  | # F2√ |  | # F3£ |  |  |
|  |  |  | # 环境敏感目标分级 |  | # S1√ |  |  | # S2£ |  | # S3£ |  |  |
|  |  | # 地下水 | # 地下水功能敏感性 |  | # G1£ |  |  | # G2£ |  | # G3√ |  |  |
|  |  |  | # 包气带防污性能 |  | # D1£ |  |  | # D2√ |  | # D3£ |  |  |
| # 物质及工艺系统危险性 |  | # Q值 | # Q＜1£ |  | # 1≤Q＜10£ |  |  | # 10≤Q＜100√ |  | # Q＞100£ |  |  |
|  |  | # M值 | # M1£ |  | # M2£ |  |  | # M3£ |  | # M4√ |  |  |
|  |  | # P值 | # P1£ |  | # P2£ |  |  | # P3£ |  | # P4√ |  |  |
| # 环境敏感程度 |  | # 大气 | # E1£ |  | # E2√ |  |  |  | # E3£ |  |  |  |
|  |  | # 地表水 | # E1√ |  | # E2£ |  |  |  | # E3£ |  |  |  |
|  |  | # 地下水 | # E1£ |  | # E2£ |  |  |  | # E3√ |  |  |  |
| # 环境风险潜势 |  | # IV+£ | # IV£ |  | # Ⅲ√ |  |  | # Ⅱ£ |  | # Ⅰ£ |  |  |
| # 评价等级 |  | # 一级£ |  |  | # 二级√ |  |  | # 三级£ |  | # 简单分析£ |  |  |
| # 风险识别 | # 物质危险性 | # 有毒有害√ |  |  |  | # 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |
|  | # 环境风险类型 | # 泄漏√ |  |  | # 火灾、爆炸引起伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 影响途径 | # 大气√ |  |  | # 地表水√ |  |  |  | # 地下水√ |  |  |  |
| # 事故情景分析 |  | # 源强设定方法 | # 计算法√ |  | # 经验估算法£ |  |  |  | # 其他估算法£ |  |  |  |
| # 风险预测与评价 | # 大气 | # 预测模型 | # SLAB£ |  | # AFTOX£ |  |  |  | # 其他£ |  |  |  |
|  |  | # 预测结果 | # 大气毒性终点浓度-1，最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # 大气毒性终点浓度-2，最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 地表水 | # 最近环境敏感目标 ，达到时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 地下水 | # 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 最近环境敏感目标 ，达到时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 重点风险防范措施 |  | # 本项目各储罐区设置围堰，围堰容积足够大，围堰内部进行防腐防渗处理，并设置了雨污切换阀；正己烷储罐区设置报警装置和泡沫灭火装置，正己烷储罐设置氮封、呼吸阀各1套，防止罐内压力过高而爆炸；浸出车间设置PLC自动控制装置，超高温报警装置、紧急切断装置，装置区域周围设置截污沟、围堰；品控室内设置截污沟，能有效拦截、收集泄漏的实验试剂；厂区设置1个容积为700m3的应急事故罐，企业装置区周边设置有围堰和截污沟，风险物质发生泄漏后物料、事故废水能够有效地将泄漏的物料废水拦截后收集到厂区内的应急处置罐暂存，待事故过后逐步送入厂区污水处理站预处理；雨水系统外排口设置有雨污切换阀，有专人负责紧急情况下关闭雨水排口。企业制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练，配备一定数量的吸油毡、灭火毯、消防战斗服、防毒面具、医药急救箱、隔离警示带、堵漏胶等应急救援物资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 评价结论与建议 |  | # 本项目涉及的磷酸、正己烷、柴油、硫酸等风险物质具有一定的危险性，项目存在一定的环境风险，本次评价针对项目所存在的风险提出了严格的风险防范措施，因此在建设单位严格落实项目风险防范措施、制定和完善环境风险应急预案、加强事故演练，同时加强与龙桥园区、涪陵区突发环境事件应急预案实施对接与联动的前提下，项目环境风险总体可控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 注：“£”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |